目  录

一、专项治理有关文件

1、《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》

2、国务院安全生产委员会办公室副主任王德学在劳动密集型企业消防安全专项治理工作视频会议上的讲话····················································

3、公安部消防局局长于建华在劳动密集型企业消防安全专项治理工作视频会议上的讲话

4、公安部《关于切实做好劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知 》

5、公安部《关于建立劳动密集型企业消防安全工作基础台账的通知》

6、江苏省安全生产委员会关于印发《劳动密集型企业消防安全专项治理工作方案》的通知

7、关于在全省开展劳动密集型企业消防安全专项治理的通告············

二、消防安全管理及技术要求

1、劳动密集型企业消防安全专项治理自查自改表

2、劳动密集型企业消防安全管理对照检查要点（通用）·····················

3、劳动密集型企业消防安全技术对照检查要点（9类）····················

4、劳动密集型企业消防安全自查自改承诺书

5、住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求

6、江苏省社会单位消防安全“四个能力”建设通用指南（试行）·········

7、江苏省小单位、小场所消防安全“四个能力”建设指南（试行）·····

三、有关法律法规（部分节录）

（一）法律

1、中华人民共和国刑法

2、中华人民共和国消防法

3、中华人民共和国安全生产法

4、中华人民共和国城乡规划法

5、中华人民共和国土地管理法

6、中华人民共和国建筑法

（二）行政法规或部门规章

1、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定····························

2、无照经营查处取缔办法

3、建设工程施工许可管理办法

4、建设工程质量管理条例

5、危险化学品安全管理条例

6、城镇燃气管理条例

7、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定

（三）地方性法规

1、江苏省消防条例

2、江苏省安全生产条例

3、江苏省城乡规划条例

4、江苏省城市市容和环境卫生管理条例

5、江苏省社会法人失信惩戒办法（试行）

6、江苏省企业信用征信管理暂行办法

四、典型火灾案例

近年来劳动密集型企业重大以上典型火灾案例

一、专项治理有关文件

国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院安委会各成员单位，有关中央企业：

近年来，劳动密集型企业火灾时有发生，人员伤亡惨重。此类企业点多面广、大量集中于城乡结合部和村镇，普遍存在消防安全管理混乱、违规使用易燃可燃材料、违章用火用电、消防设施缺失、疏散通道不畅、消防安全培训和应急演练不到位等突出问题。为深刻吸取事故教训，坚决遏制重特大火灾事故的发生，报经国务院同意，国务院安委会决定在全国范围内集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理。现将有关事项通知如下：

一、目标任务

对现有的劳动密集型企业开展一次全面排查检查，摸清底数，对存在火灾隐患和消防安全违法行为的责令改正；对存在重大火灾隐患的企业和区域，政府挂牌督办，彻底整治；明确和落实劳动密集型企业集中区域的消防安全管理责任，完善公共消防设施建设，建立长效管理机制，提高劳动密集型企业和集中区域的火灾防控能力。

二、专项治理的范围和重点

（一）范围。凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围。各地可以结合本地实际，合理确定治理的范围、企业的规模。

（二）重点。

1.企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准。

3.建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。

4.消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

5.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。

6.是否违规用火、用电、用气、用油。

7.是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。

8.是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标。

9.规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

劳动密集型企业集中区域要重点检查消防安全布局、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设是否符合消防安全要求；是否建有专职消防队或志愿消防队，是否配备必要的消防装备器材，是否组织开展训练。

三、专项治理的时间和步骤

专项治理分两个阶段。第一阶段从2014年12月上旬至2015年3月底，主要整治劳动密集型企业存在的突出问题，遏制火灾多发的势头，坚决防止群死群伤重特大火灾事故发生；第二阶段至2015年底，主要解决劳动密集型企业集中区域消防基础设施建设问题，落实基层政府、部门监管责任，建立长效机制，从源头上提升劳动密集型企业火灾防控水平。

（一）动员部署（2014年12月10日前）。各省（区、市）政府要结合本地区实际，制定具体实施方案，明确工作职责，召开动员会议，广泛宣传发动，迅速部署开展工作，组织劳动密集型企业对照治理重点开展自查自纠。

（二）划片排查（2015年1月31日前）。以乡镇政府、街道办事处为基本单元，组织公安派出所、综治办、安监站、工商所等基层力量，进行分块立体网格化排查。市（县）政府要从有关部门抽调精干人员，分片包干，进驻乡镇街道，与基层人员混合编组，逐一进行排查。要建立台账，全面摸清企业数量、规模、性质以及行政许可等基本情况。

（三）集中培训（2014年12月31日前）。各地区、各有关部门组织劳动密集型企业消防安全责任人、管理人开展一次全员集中消防培训，公安消防部门派员授课。所有劳动密集型企业组织员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练，提高自防自救能力。

（四）集中整治（2015年12月31日前）。各地区、各有关部门采取法律、行政、经济、技术、舆论等手段，逐个区域、逐个企业督促落实整改方案、责任和资金，集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大火灾隐患的企业。当地政府与相关部门、街道乡镇签订责任状，劳动密集型企业提交自查自改承诺书，全部存档备查，逐级明确落实整治责任。

（五）落实监管责任（2015年12月31日前）。县（市、区、旗）政府要根据劳动密集型企业的规模，明确消防安全管理的责任部门，并向上级政府报备。

四、整治措施

（一）依法严格整治。对未依法办理消防行政审批手续且存在重大火灾隐患的企业，一律依法责令停产停业；对建筑消防设施严重损坏、安全出口或疏散通道数量不足、违规采用易燃可燃材料装修、违规搭建彩钢板临时建筑的，一律依法对危险部位或者场所责令立即消除隐患或者予以临时查封；对违规设置影响逃生和灭火救援障碍物拒不拆除的，一律依法强制拆除；发现违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所的，一律依法立即清理；对违规电气焊、违规使用明火、违反消防安全规定冒险作业尚不构成犯罪的，一律依法对违法行为人予以拘留；对劳动密集型企业，一律按照标准设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋，加强技防、物防措施。

（二）政府挂牌督办。对整改难度大、严重影响公共安全的重大火灾隐患企业和区域，地方政府要挂牌督办，明确有关部门、单位的整改责任，落实整改措施。下级政府解决不了的，上一级政府要挂牌督办。特别严重的，国务院安委会将予以督办。

（三）纳入诚信体系。对劳动密集型企业存在火灾隐患逾期不改的，列入消防安全不良行为公布范畴，纳入当地信用管理体系，并通报发改、工信、工商、金融、保险等部门，推动作为信用评定、项目审批、证券融资、银行贷款、保险费率厘定的重要依据，利用经济杠杆手段促进火灾隐患整改。

（四）发挥舆论监督作用。要积极协调主流媒体、门户网站，充分利用微博、微信等新型媒介，对区域性、严重影响公共安全、久拖不改，政府挂牌督办的劳动密集型企业重大火灾隐患进行曝光，并组织媒体跟踪报道隐患整改进程，形成强大的舆论监督压力。充分发挥“96119”举报投诉热线的作用，鼓励群众举报劳动密集型企业火灾隐患，对群众举报重大火灾隐患核查属实的，给予重奖，充分调动群众参与火灾隐患整治的积极性。

五、职责分工

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确职责任务，落实工作责任。

（一）各县（市、区、旗）政府是专项治理的第一责任主体，乡镇政府和街道办事处是专项治理的直接责任主体，具体负责专项治理的组织实施。各省（区、市）、市（地、州、盟）政府要加强组织领导，将劳动密集型企业专项治理开展情况纳入各地区安全生产目标考核、政府消防工作考评的重要内容，加强过程监督，推动责任落实。

（二）各省（区、市）、市（地、州、盟）政府要明确有关负有安全监管职责部门和行业管理部门的具体职责，负责本行业、本系统、本领域的专项治理。

（三）各级政府安委会要加强专项治理的组织协调、督导检查。各级公安机关及其消防部门要严格依法履行职责，切实加大监督执法力度，用足用好责令停止施工、停止使用、停产停业、临时查封、强制执行、罚款、拘留等执法手段，集中整治火灾隐患，集中查处消防违法行为；要加强与有关监管部门和行业部门的沟通协作，强化技术支持服务，分级分类制定整治标准，统筹推进专项治理深入开展。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各地要高度重视，结合本地实际及“六打六治”打非治违专项行动，制定工作方案，细化工作要求，明确工作措施，立即组织开展治理。国务院安委会成立专项治理领导小组，办公室设在公安部。各地要成立专门工作机构，定期通报情况，实施统一指挥调度。

（二）形成工作合力。地方政府要明确有关负有安全监管职责部门和行业管理部门的具体工作职责，职能交叉、多头管理的行业领域，地方政府应及时协调，落实有关部门责任，防止推诿扯皮。要建立部门定期信息沟通和联合执法机制，及时通报专项治理工作进展情况，有针对性地采取措施，形成执法合力。乡镇党委、政府，街道党工委、办事处要明确消防安全管理机构、人员和责任，社区居委会、村民委员会要加强日常消防安全检查。

（三）强化督导检查。要建立领导干部分片包干责任制，层层分解责任，切实将工作任务落实到各级领导、各个岗位、每个环节。对劳动密集型企业集中、隐患突出的地区，省（区、市）政府要派出工作组加强督导，国务院安委会将对重点省份进行专项督导。劳动密集型企业发生火灾事故，要严格实行责任倒查，存在工作失职的，依法依规严肃追究有关领导和人员责任。

各省（区、市）专项治理工作部署情况请于12月15日报送专项治理领导小组办公室；12月起，每月29日之前报送当月工作小结。2015年4月5日、12月31日前分别将第一阶段和总体工作总结书面报送专项治理领导小组办公室。

国务院安全生产委员会

2014年12月2 日

在劳动密集型企业消防安全专项治理工作

视频会议上的讲话

国务院安全生产委员会办公室副主任  王德学

（2014年12月5日）

同志们：

这次会议是报经国务院领导批准召开的，会议的主要任务是认真贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神，动员各地区、各部门深刻吸取近年来劳动密集场所重特大火灾事故的教训，立即行动起来，迅速开展劳动密集型企业消防安全专项治理，以更大的决心、更硬的措施、更严的手段，坚决遏制劳动密集型企业重特大火灾等安全生产事故高发频发的势头，全力维护安全生产形势稳定。刚才，公安部消防局于建华局长介绍了劳动密集型企业消防安全专项治理方案的主要内容。下面，就扎实开展这次专项治理，确保工作取得实效，我强调四点意见：

一、坚守红线，增强责任意识

近年来，劳动密集型企业火灾事故多发，给国家和人民群众生命财产安全带来极大损失。2013年，吉林德惠“6·3”特别重大火灾爆炸事故，造成121人死亡、76人受伤。进入今年以来，连续发生了16人死亡、5人受伤的浙江台州温岭“1.14”重大火灾事故和12人死亡的广东揭阳普宁“3.26”重大火灾事故。前不久，山东寿光龙源食品公司又发生一起重大火灾事故，造成18人死亡、13人受伤。这些事故的发生，暴露出部分劳动密集型企业安全意识不强、安全基础薄弱、安全管理混乱、安全隐患严重等突出问题，这类问题绝非个别现象，类似的企业在全国还大量存在。可以说，劳动密集型企业火灾事故，特别是群死群伤的重特大火灾事故高发已经对经济的健康发展，社会的和谐稳定带来了严重的负面影响，必须下决心，出重拳进行整治。

党中央、国务院历来高度重视安全生产工作。习近平总书记多次强调，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。李克强总理也对安全生产工作多次作出重要批示指示。这次国务院安委会专门部署开展劳动密集型企业消防安全专项治理，就是克强总理亲自批示同意的，是党中央、国务院为切实加强安全生产工作而做出的一项重要部署，充分体现了党中央、国务院以人为本、执政为民的理念，科学发展、安全发展的指导思想和对人民群众生命财产安全的高度重视。

各地要迅速把思想和行动统一到习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要批示指示精神和党中央、国务院对于安全生产的一系列部署要求上来，从深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神的高度，充分认识抓好劳动密集型企业消防安全专项治理工作对于保障人民群众生产财产安全，促进经济社会健康发展的重要意义，切实增强政治责任感、历史使命感和工作紧迫感，以对党和人民高度负责的态度，坚定信念，明确责任，完善措施，强力推进，确保实效，切实打好这场消除火灾隐患，建立消防安全长效机制，提高劳动密集型企业火灾防控能力的攻坚战。

二、强化领导，明确各方职责

劳动密集型企业消防安全专项治理涉及面广，工作量大，任务重，要求高。必须按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确各级政府、各相关部门和劳动密集型企业单位的职责和任务,才能够保证治理工作取得良好的效果。

一是要明确政府的领导责任。各级地方政府要统一领导、统筹协调，切实加强对专项治理的组织领导。要专题研究部署本地区劳动密集场所消防安全专项治理工作，牵头制订本地区专项治理的实施方案，建立治理工作的组织机构，明确领导成员职责分工，确定有关监管部门和行业主管部门在专项治理工作中的工作职责，推进专项治理工作高效有序开展。需要强调的是，根据劳动密集型企业的产业结构和分布特点，国务院安委会“通知”中特别提出，“县级政府是专项治理的第一责任主体，乡镇政府和街道办事处是专项治理的直接责任主体，具体负责专项治理的组织实施”。可以说 ，两级政府的积极努力是此次专项治理工作取得扎实成效的重要保证。县乡政府和街道办事处要切实承担起对专项治理工作的具体组织实施责任，要将专项治理工作切实列入重要工作议程，主要领导直接上手，广泛动员力量，精心组织推进，层层落实责任，逐个行业、逐个区域、逐个企业地落实劳动密集型企业排查整治工作，确保工作不走过场，切实取得实效。

对存在重大火灾隐患的企业，地方政府要分级进行挂牌督办；对企业违法建设、违规生产集中连片区域，地方政府要制定落实保障消防安全的人防、物防、技防措施，研究综合治理意见，纳入本地新型城镇化建设、产业升级计划统筹改造。

二是要明确部门的监管责任。各相关部门要依据各自的工作职责，按照政府的统一领导和部署，各司其职，相互配合，协调行动。规划、住建、国土以及城管部门要按照职责分工，依法查处企业违法用地、违法建设行为；工信、商务等有关行业管理部门要摸清劳动密集型企业的产业结构、规模数量、地域分布，生产特点等基本状况，配合相关部门明确细化整治内容和重点；质检部门要依法查处企业内的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备存在的违法违规行为；安监部门要对发生在劳动密集型企业的火灾事故牵头进行严肃查处，并对氨制冷企业中涉氨设备的安全管理状况进行排查；工商部门要对有关部门撤销许可的企业，依法督促其办理变更经营范围或注销登记，配合有关部门依法查处取缔未经安全生产、消防安全许可的企业。公安机关及消防部门要切实加大监督执法力度，用足用好责令停产停业、临时查封等执法手段，集中整治火灾隐患，集中查处消防违法行为。各级政府安委会要加强专项治理的组织协调、督导检查。

三是要明确企业主体责任。安全生产是企业生存与发展的基础，也是必须履行的法律责任。劳动密集型企业既是专项治理工作的对象，也是专项治理工作的实施责任主体，各地要积极作好企业的宣传发动工作，宣传专项治理工作对于防范火灾事故发生，保障员工安全和企业长远发展的重要意义，发动劳动密集型企业积极参与治理工作，开展自查自纠，作出消防安全承诺，主动消除隐患。劳动密集型企业要力争通过专项治理工作，健全制度、落实责任、保障投入、严格管理、加强培训，提升安全管理水平，切实增强防范火灾事故的能力。

三、集中行动，形成强大声势

考虑到劳动密集型企业点多面广、遍布城乡，排查整治难度大，特别是对于一些集中连片的区域性隐患和问题治理周期比较长，这次专项治理专门安排为期1年的时间，分两个阶段进行治理。第一阶段到明年3月底结束，主要任务是集中整治劳动密集型消防安全突出问题。这次会后，各地区、各部门要立即行动起来，迅速开展集中治理。

一是要从速集中进行部署。省、市、县、乡四级政府要按照国务院安委会工作方案要求，结合本地实际，迅速制定本地区专项治理具体实施方案，建立工作机构和协调机制，确定治理的范围、重点、目标，明确相关部门分工。要迅速召开会议，层层进行动员部署，宣传贯彻国务院安委会“通知”精神和本地专项治理具体要求，推进当地治理行动尽快展开。各地要以政府名义制定发布开展劳动密集型企业消防安全专项治理的公告和整治标准，组织人员深入基层、深入企业，发动各类劳动密集型企业放弃侥幸心理和观望态度，对照标准迅速开展企业的自查自纠。

二是要从细集中进行排查。按照方案要求，这次治理要实行划片立体排查。所谓“立体”，就是要形成“条块结合、纵横交织”的网格化排查网络。“块”上的主责单位是乡镇街道基层政府，“条”上的主责单位是各个行业主管部门。条块要有机结合，市县政府要抽调各行业主管部门的精干人员，分片包干，进驻乡镇街道，与基层人员混合编组，逐个地区、逐个企业地组织全面排查。要通过这次排查工作基本查清企业的重大火灾隐患情况，查清企业在消防安全管理中存在的问题。对排查的每家企业、每处隐患、每个问题，都要详细登记，建立台账，摸清底数，为开展下一步的整治工作和研究建立劳动密集型企业安全长效机制打下基础。

三是要从严集中进行整治。对排查发现的严重隐患和违法行为，要实行“零容忍”，采取雷霆手段，铁腕处理，顶格查处，该关停的关停，该查封的查封，该重罚的重罚，该拘留的拘留，决不姑息。公安、规划、国土、住建、工商、安监、消防等部门，要加强协作配合，多管齐下、多头发力，形成坚决查处劳动密集型企业违法违章行为的强大合力。年底前，各地要集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大隐患的企业，迅速形成集中整治的强大声势。

四是要从实集中进行培训。劳动密集型企业事故接连发生，突出暴露出安全生产培训不到位的问题。企业主不清楚安全生产责任，不顾员工安危，违章作业，带险生产；企业员工不掌握基本安全常识，从未进行安全生产培训和逃生演练，发生事故只能束手无策。年底前，各地要按照“通知”要求组织对劳动密集型企业的消防安全责任人、管理人进行集中进行安全培训，向他们讲明“企业不消灭事故，事故终归要毁灭企业”的道理，讲明消防安全法律法规的主要要求，讲明作为安全责任人和安全管理人员应当承担的责任和义务，讲明防范火灾事故的主要方法，讲明提升企业消防安全管理水平的主要途径，提高企业管理人员的安全意识和安全能力。各地还要结合排查摸底工作，组织每个劳动密集型企业开展一次全员消防培训和应急疏散逃生演练，排查一家，就要培训一家，演练一家，提高企业员工自防自救能力。

四、狠抓落实，务求取得实效

这次专项治理能否取得实效，关键在各级领导是否重视，关键看各级责任是否落实。国务院安委会已成立专项治理领导小组，统筹调度指挥。各地也要逐级成立组织机构，调度情况，分析形势，总结经验，发现不足，运用有效手段推动治理责任的落实和治理工作的推进。

一是要强化目标考核。国务院安委会已决定将劳动密集型企业专项治理开展情况纳入对各省（区、市）安全生产目标考核和政府消防工作考评的重要内容。各地也要结合年终工作考评，加大对这次专项治理的考评考核力度，鼓励先进，鞭策后进，推动工作落实。

二是要强化督导检查。各地要加强对专项治理工作的督导检查，在重要节点、重要时段组织力量开展多种形式的督导检查活动，要坚持明查与暗访相结合，按照“四不两直”的要求进行不打招呼的随机抽查，既要查企业主体责任、自查自纠是否落实，也要查地方政府和相关部门的治理工作是否到位。对督查发现的问题，要紧盯不放，督促彻底整改。各地在部署安全生产综合检查工作时，要将专治治理工作列入检查的重要内容。国务院安委会也将适时对重点省份进行此项工作的专项检查督导。

三是要强化责任追究。对于发生在专项治理期间的劳动密集性企业火灾事故，各地要严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则予以严肃查处，在查明原因，分清责任的基础上，依法依规从重追究事故企业相关责任人员的法律责任，对工作不力，失职渎职的公职人员要严肃问责、绝不姑息。

四是要强化宣传推动。各地要充分发挥新闻媒体的宣传引导作用，积极组织主流媒体宣传政府对于专项治理工作的部署和措施；宣传专项治理工作的好经验和好作法；宣传专项治理工作取得的积极成果；揭露不重视职工安全、不依法生产经营的反面典型；曝光劳动密集型企业存在的重大消防安全的隐患，为专项治理工作的深入推进营造良好的舆论氛围。

同志们，这次专项治理任务已经明确，让我们立即行动起来，以踏石留印、抓铁有痕的过硬作风狠抓各项措施的落实，并以这次专项治理为抓手，统筹抓好岁末年初的消防安全工作，坚决遏制重特大事故的发生，促进全国安全生产形势持续稳定好转。

在劳动密集型企业消防安全专项治理工作

视频会议上的讲话

公安部消防局局长  于建华

（2014年12月5日）

各位领导、同志们：

根据会议安排，我先向大家介绍一下开展此次劳动密集型企业消防安全专项治理的有关情况。

第一，为什么要组织开展这次专项治理

近年来，全国以制鞋、制衣、玩具、食品加工、木材加工、物流仓储等为代表的劳动密集型企业火灾多发，给国家和人民群众生命财产安全造成严重损失。据统计，2010年以来，全国共发生重特大火灾23起、死亡416人，其中9起发生在劳动密集型企业，死亡240人，起数和亡人数分别占重特大火灾总数的40%和58%。尤其是近三年来，劳动密集型企业重特大火灾呈逐年上升趋势，今年全国3起重大亡人火灾全部发生在劳动密集型企业。吉林德惠“6·3”亡121人大火以及北京朝阳“11·19”亡12人、浙江温岭“1·14”亡16人、广东揭阳 “3·26” 亡12人和山东寿光“11·16” 亡18人等重大火灾，起火场所都是劳动密集型企业，伤亡惨重，教训深刻。

分析劳动密集型企业重特大火灾事故，暴露出的问题非常突出，且又惊人相似：一是企业主漠视生产过程中的消防安全。劳动密集型企业技术操作要求低，劳动力消耗在产品成本中比重较大，只要有生产场地、能招来员工，开工生产就能换取利润。企业主往往期望以最简单的生产方式、最少的资金，在最短的时间内实现投资收益、完成资本积累，作业环境、生产加工根本不考虑消防安全，舍不得安全投入，有的甚至不顾员工安危，违章作业，带险生产，以致发生事故。二是企业消防安全条件差。不少企业厂房、库房、员工宿舍违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，违规使用聚氨酯泡沫等易燃材料装修或者作隔热保温层，随意存放大量易燃可燃材料、产品，消防设施缺乏、安全出口锁闭、疏散通道堵塞等问题十分普遍，员工流动性大，很少经过消防培训。一旦发生火灾，蔓延迅速，释放大量有毒烟气，员工根本来不及逃生自救。三是区域性火灾隐患突出。一些地方为发展经济，大力扶持投资省、见效快的劳动密集型企业，形成集中连片的产业园、工业区，在建设过程中没有同步考虑消防安全需要，造成劳动密集型企业集中区域普遍缺乏消防规划，没有基本的消防水源、消防设施，没有基本的火灾扑救力量、消防器材装备，一旦发生火灾常常是“望火兴叹、烧完为止”。四是监管责任不明确不落实。劳动密集型企业目前大多位于乡镇农村，各监管部门的专业监管力量难以覆盖，乡镇政府的安全监管责任又不落实，以致这些企业大多处于监管“盲区”和空白地带。

劳动密集型企业重特大火灾事故接连发生，已成为影响全国火灾形势包括整体安全生产形势的突出问题，引起了各级领导的高度重视。山东寿光“11·16”重大火灾发生后，国务委员、公安部长郭声琨同志要求全面进行隐患排查，在源头上控制火灾发生。公安部副部长刘金国副同志批示要求，动员全国普查，特别是未经审批的企业等单位，要重点清理。为认真贯彻各级领导重要指示精神，坚决防止类似火灾重复发生，确保人民群众生命财产安全，经国务院主要领导批准，决定在全国范围内开展一次劳动密集型企业消防安全专项治理。

第二，这次专项治理要重点把握好的几个问题

目前，国务院安委会已印发了劳动密集型企业消防安全专项治理工作方案，这里，我再就几个重要节点介绍一下。

一是专项治理时间。专项治理从目前开始到2015年年底结束，前后时间一年，大致分五个阶段：2014年12月10日前为动员部署阶段；2015年1月31日前为划片排查阶段；2014年12月31日前为集中培训阶段；2015年年底前为集中整治阶段；贯穿专项治理始终的是落实监管责任阶段。通过治理要明确消防安全监管责任部门，厘清监管责任，建立长效机制，从源头上加强火灾防控。

二是专项治理范围。方案明确了六类劳动密集型企业，凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围；方案确定了九个方面治理重点，即建筑材料防火性能、制冷设备和管道、建筑防火、消防设施、电器及燃气用具、用火用电、“三合一”场所、单位消防安全管理、专职消防队建设等；通过专项治理，要集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大火灾隐患的企业。

三是专项治理措施。这次整治提出了“六个一律”的执法措施：对未依法办理消防行政审批手续且存在重大火灾隐患的企业，一律依法责令停产停业；对建筑消防设施严重损坏、安全出口或疏散通道数量不足、违规采用易燃可燃材料装修、违规搭建彩钢板临时建筑的，一律依法责令立即消除隐患或者予以临时查封；对违规设置影响逃生和灭火救援障碍物拒不拆除的，一律依法强制拆除；发现违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所的，一律依法立即清理；对违规电气焊、违规使用明火、违反消防安全规定冒险作业尚不构成犯罪的，一律依法对违法行为人予以拘留；对劳动密集型企业，一律按照标准设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋，加强技防、物防措施。

四是专项治理要求。为抓好这次专项治理，国务院安委会专门成立了专项治理领导小组，办公室设在公安部。各地也要成立专门工作机构，定期通报情况，实施统一指挥调度。方案要求，对整改难度大、严重影响公共安全的重大火灾隐患企业和区域，地方政府要挂牌督办；下级政府解决不了的，上一级政府要挂牌督办；特别严重的，国务院安委会将予以督办。方案明确提出，各县（市、区、旗）政府是专项治理的第一责任主体，乡镇政府和街道办事处是专项治理的直接责任主体，具体负责专项治理的组织实施。对劳动密集型企业集中、隐患突出的地区，省（区、市）政府要派出工作组加强督导，国务院安委会将对重点省份进行专项督导。劳动密集型企业发生火灾事故，要严格实行责任倒查，存在工作失职的，依法依规严肃追究有关领导和人员责任。

最后，我还想要说的是，国务院安委会专门部署开展消防安全专项治理，德学副局长亲自动员部署，是对我们消防工作的莫大支持。各级公安消防部门特别是领导干部一定要高度重视，积极当好党委、政府参谋，主动与安监和其他行业部门沟通协调，建立齐抓共管机制，推动各项治理措施落实。凡涉及到的消防执法问题，要坚持严字当头，硬起手腕执法，决不姑息迁就，养患成灾；要坚持问题导向，分级分类制定劳动密集型企业消防技术管理标准，建立长效工作机制，确保专项治理取得成效。

我要向大家讲的就是这些，谢谢。

关于切实做好劳动密集型企业消防安全专项

治理工作的通知

（公传发[2014]783号）

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：

近年来，劳动密集型企业火灾时有发生，人员伤亡惨重，2014年11月16日，山东省潍坊市寿光市龙源食品厂有限公司发生火灾，造成18人死亡，13人受伤，教训十分深刻。2014年12月2日，国务院安委会下发《关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》（安危[2014]9号），决定从12月至2015年底，在全国集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理。为切实做好此次专项治理工作，现就有关要求通知如下：

一、切实提高认识，加强组织协调。开展劳动密集型企业消防安全专项治理，是国务院主要领导同志批准同意的。公安部部长郭声琨、副部长刘金国明确指示，要求公安机关强力推动专项治理工作，切实抓出实效。各级公安机关要高度重视，主动作为，切实增强责任感和紧迫感，充分认清形势严峻性和问题复杂性，将此次专项治理列入重要工作内容，主要领导要负总责，分管领导具体负责，加强组织协调，全力抓好各项措施落实。省、市、县三级公安消防部门要主动会同安全生产监管部门组成专项治理办公室，加强调度指挥和工作协调，形成整治合力；要与相关监管部门和行业管理部门建立沟通协作机制，定期进行会商，开展联合执法，解决突出问题；要协调当地主流媒体开设专题、专栏，及时曝光劳动密集型企业火灾隐患，跟踪报道整改情况。

二、紧紧依靠政府，发挥推手作用。国务院安委会专项治理领导小组办公室设在公安部，公安机关及其消防部门不是配合部门，而是主责部门，要当好“推手”，而不是“甩手”。各级公安机关及其消防部门要强力推动，主动提请当地政府制定方案、召开会议，层层签订责任状，全面部署推进专项治理工作，一定要抓实、抓出成效。要加强分析研判，对存在的突出问题，研究制定治理措施，主动向当地政府报告，重大火灾隐患要提请政府挂牌督办，积极推动整改。要提请省级、市级政府明确县（市、区、旗）政府、乡镇政府、街道办事处工作责任，细化监管部门、行业部门职责任务，建立健全长效管理机制。此次专项治理将列入国务院对省级政府年度消防工作考核项目，各地也要推动纳入政府年度消防工作考评重要内容。

三、发挥职能作用，严格监督执法。各级公安机关要认真履行工作职责，实行多警联勤联动，将任务明确到相关警种和公安派出所，集中警力开展专项治理。要加大执法力度，对发现的火灾隐患，严格落实“六个一律”要求，用足用好关停、查封、拘留等执法手段，强力推进整改，对逾期不改的依法从严处罚。要分级分类制定治理标准，督促企业对照标准自查自纠，进行技术改造，加强自我管理。要根据当地政府安排，派出业务骨干，对劳动密集型企业责任人和管理人进行培训。要组织警务督察、消防部门成立督查组，开展明查暗访，发现问题及时督办，问题严重、弄虚作假的严肃处理责任人。公安消防中队要对辖区劳动密集型企业逐家开展实地调研熟悉，制定完善灭火救援预案，组织开展实战演练，提高火灾扑救能力。

各省、自治区、直辖市专项治理部署情况请于12月15日报公安部；12月起，每月29日之前报当月工作小结。2015年4月5日、12月31日前分别将第一阶段和总体工作总结书面报公安部。

公 安 部

2014年12月10日

关于建立劳动密集型企业消防安全

工作基础台账的通知

（公消办[2014]964号）

各省、自治区、直辖市公安消防总队：

根据国务院安全生产委员会《关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》（安委〔2014〕9号）以及公安部《关于切实做好劳动密集型企业消防安全专项治理的通知》（公传发〔2014〕783号）要求，为切实摸清底数，建立劳动密集型企业消防安全工作基础台账，部消防局制定了有关台账表格（附后）。现印发你们，请按以下要求建立工作台账：

一、收集企业消防安全基本情况信息。各地要边排查整治、边采集有关数据信息，检查一家企业，填写一份《劳动密集型企业消防安全排查情况登记表》；排查一处区域，填写一份《劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表》；每月汇总填写《劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表》。各地要如实采集信息数据，严禁弄虚作假，编造信息数据，凡抽查检查发现弄虚作假的，将通报批评，严肃处理。

二、定期上报信息数据。从今年12月起至2015年底，每月28日，各公安消防总队收集情况填写《劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表》，通过中国消防信息网“数据传输”报劳动密集型企业专项治理办公室。

三、建立网上信息数据。为建立健全企业消防工作基础信息，便于提高工作效率和科学分析决策，部消防局正在组织研发劳动密集型企业消防安全数据库，建立网上数据台账。各地要将收集的企业信息和排查治理情况适时录入数据库。数据库投入使用前将另行通知，并组织培训。

附件：1、《劳动密集型企业消防安全排查情况登记表》

2、《劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表》

3、《劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表》

4、填表说明

公安部消防局

2014年12月17日

附件1：

劳动密集型企业消防安全排查情况登记表

填报单位：                     填报人：                   填报时间：     年   月   日

| 企业名称 |  | 企业员工 总人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 市 县/市/区/旗 街道/乡镇 社区/村庄（开发区、工业园区） |
| 企业类型 |  | 街道乡镇消防安全管理部门 |  |
| 企业建筑的总数量 | 栋 | 企业建筑的总建筑面积 | 平方米 |
| 企业建筑是否全部依法 办理规划土地审批手续 | □是 □否 | 企业建筑是否全部依法 办理消防审批手续 | □是 □否 |
| 企业是否开展 全员消防培训 | □是 □否 | 企业是否开展消防演练 | □是 □否 |
| 重点排查内容 | 是否存在问题 | 存在的主要问题情况 | 是否整改完毕 |
| 厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 厂房、库房、员工集体宿舍是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否违规用火、用电、用气、用油 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否存在其他消防安全问题 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 存在的问题是否构成重大火灾隐患 | □是 □否 | 重大火灾隐患 政府挂牌督办级别 | □省 □市 □县 □未挂牌 | 重大火灾隐患是否整改完毕 | □是 □否 |
| 说明：1、“企业类型”填制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果食品加工、家具木材加工、物流仓储、其他等类型；2、“街道乡镇消防安全管理部门”填街道乡镇具体负责劳动密集型企业消防安全管理的科室或相关工作机构名称。 |

附件2：

劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表

填报单位：                 填报人：                      填报时间：      年   月   日

| 集中区域 所在地 | 市 县/市/区/旗 街道/乡镇 社区/村庄（开发区、工业园） |
| --- | --- |
| 区域内企业主要类型 |  | 区域内 企业总数 |  |
| 排查内容 | 是否存在问题 | 存在的主要问题情况 | 是否整改完毕 |
| 区域内消防安布局 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内消防水源 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内消防车通道 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内专职或志愿消防队伍建设 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内涉及消防安全的其他方面 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 存在的问题是否构成区域性火灾隐患 | □是 □否 | 区域性火灾隐患政府挂牌督办级别 | □省 □市 □县 □未挂牌 | 区域性火灾隐患是否整改完毕 | □是 □否 |
| 对区域性火灾隐患制定的综合治理意见 |  |
| 说明：1、一个社区、村庄或开发区、工业园区有10家及10家以上劳动密集型企业，统计为集中区域；2、是否构成区域性火灾隐患由属地公安消防部门商相关部门报请当地政府确定。 |

附件3：

劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表

省（区、市）：                                                    填报人：                              统计时间：      年   月   日

| 劳动密集型企业排查进展情况 |
| --- |
| 劳动密集型企业排查数 | 劳动密集型企业集中区域排查数 | 乡镇街道排查进展 | 社区排查进展 | 村庄排查进展 |
| 当月排查数 | 专项治理以来的累计排查数 | 本月排查数 | 专项治理以来的累计排查数 | 乡镇街道 总数 | 完成排查的 乡镇街道数 | 社区总数 | 完成排查的社区数 | 村庄总数 | 完成排的 村庄数 |
| 家 | 家 | 处 | 处 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 |
| 劳动密集型企业专项治理执法情况 |
| 关停违法企业数量 | 治理“三合一”场所数量 | 搬离企业违规住人数量 | 拆除企业彩钢板临时建筑面积 | 拆除企业除彩钢板外的违章建筑面积 | 拆除易燃可燃专修材料或隔热保温层面积 | 工商部门取缔违法企业数量 | 公安机关拘留企业消防违法人员数 | 公安消防部门临时查封企业危险部位或场所起数 | 安监部门查处违规使用氨制冷企业数量 |
| 家 | 家 | 家 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 家 | 人 | 起 | 家 |
| 未设置自动喷淋系统和火灾自动报警系统企业， 设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋情况 | 重大火灾隐患或区域性火灾隐患媒体曝光情况 |
| 此类企业总数 | 设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋企业数 | 中央媒体曝光数 | 省级媒体 曝光数 | 市级媒体 曝光数 | 县级媒体 曝光数 |
| 家 | 家 | 家 | 家 | 家 | 家 |

附件4：

填表说明

一、填写《劳动密集型企业消防安全排查情况登记表》说明

1、“行政区域”一项按照市、县、街道乡镇、社区村庄依次填写。开发区或工业园区在上级政府后填写，填写方法为：××市××开发区或工业园区，××市××县××开发区或工业园区，××市××县××乡镇××开发区或工业园区。

2、“企业类型”一项填制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果食品加工、家具木材加工、物流仓储、其他等类型。

3、“街道乡镇消防安全管理部门”一项填街道乡镇具体负责劳动密集型企业消防安全管理的科室或相关工作机构名称。

4、“企业建筑的总数量”一项填写企业厂房、库房、员工集体宿舍建筑的总栋数。

5、“企业建筑的总建筑面积”一项填写企业厂房、库房、员工集体宿舍建筑的总建筑面积。

6、“存在的主要问题情况”一项填写该项排查内容存在问题的具体情况，用文字简要描述。问题是否整改要根据企业整改情况适时更新。

7、重大火灾隐患相关信息数据由属地公安消防部门填写。

二、填写《劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表》说明

1、一个社区、村庄或开发区、工业园区有10家及10家以上劳动密集型企业，统计为集中区域；

2、“集中区域所在地”一项按照市、县、街道乡镇、社区村庄依次填写。开发区或工业园区在上级政府后填写，填写方法为：××市××开发区或工业园区，××市××县××开发区或工业园区，××市××县××乡镇××开发区或工业园区。

3、“存在的主要问题情况”一项填写该项排查内容存在问题的具体情况，用文字简要描述。问题是否整改要根据整改情况适时更新。

4、区域性火灾隐患相关信息数据由属地公安消防部门填写。

三、填写《劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表》说明

1、该统计表每月统计一次各有关部门、各乡镇、各街道专项治理的工作数据，在数据库平台中录入。

2、各省、自治区的消防大队以及直辖市的消防支队负责收集各乡镇、街道和县（市、区、旗）相关部门信息数据，各省、自治区的消防支队负责收集市级相关部门信息数据，注意不要重复统计、录入信息数据。

劳动密集型企业消防安全专项治理工作方案

为认真吸取近年来劳动密集型企业重特大火灾事故教训，切实加强全省火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，经省政府同意，省安委会决定自即日起至2015年12月31日，在全省集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理。现制定工作方案如下：

一、工作目标

对现有的劳动密集型企业开展一次全面排查检查，摸清底数，对存在火灾隐患和消防安全违法行为的责令改正；对存在重大火灾隐患的企业和区域，政府挂牌督办，彻底整治；明确和落实劳动密集型企业集中区域的消防安全管理责任，完善公共消防设施建设，建立长效管理机制，提高劳动密集型企业和集中区域的火灾防控能力。

二、专项治理的范围和重点

（一）范围

凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、纺织、玩具、电子、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围。各地可以结合本地实际，合理确定治理的范围、企业的规模。

（二）重点

1.厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准。

3.建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。

4.消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

5.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。

6.是否违规用火、用电、用气、用油。

7.是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。

8.是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标。

9.规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

劳动密集型企业集中的产业园、工业园、开发区等区域除检查企业上述情况外，还要重点检查该区域消防安全布局、消防规划落实、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设以及专职（志愿）消防队建设、器材装备配备及训练情况。

三、专项治理的时间和步骤

专项治理分两个阶段。第一阶段从2014年12月上旬至2015年3月底，主要整治劳动密集型企业存在的突出问题，遏制火灾多发的势头，坚决防止群死群伤重特大火灾事故发生；第二阶段至2015年底，主要解决劳动密集型企业集中区域消防基础设施建设问题，落实基层政府、部门监管责任，建立长效机制，从源头上提升劳动密集型企业火灾防控水平。

（一）动员部署（2014年12月15日前）。各市、县（市、区）政府要按照本方案要求，结合本地实际，制定具体实施方案，明确工作职责，逐级动员部署，将整治任务、工作责任落实到各级政府和有关部门。

（二）宣传培训（2014年12月31日前）。各市、县（市、区）政府要发布劳动密集型企业消防安全专项治理通告，发动社会广泛参与专项治理工作。县（市、区）政府要组织消防、经信、质监、电力、燃气、综治办、安监、工商等部门对劳动密集型企业消防安全责任人和管理人员进行培训，剖析事故教训，讲解隐患自查自改、安全防范的有关要求。同时对抽调参加排查的人员也要进行专门培训，明确工作内容、治理标准、分类处理措施等要求。所有劳动密集型企业要组织员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练，提高自防自救能力。

（三）自查自改（2015年1月31日前）。劳动密集型企业要按照治理重点开展自查，如实记录自查自改情况，连同自查自改承诺书，逐级报乡镇（街道）、县（市、区）政府专项治理办公室。对自查发现的安全隐患和违法行为要立即整改，同时采取临时性防范措施，确保整改期间的安全。集团化和连锁经营企业的总部对下属单位自查自改工作要进行跟踪指导。

（四）划片排查（2015年1月31日前）。以乡镇政府、街道办事处为基本单元，组织公安派出所、综治办、安监站、工商所、村（居）委会等基层力量，进行分块立体网格化排查。市、县（市、区）政府要从政府办、公安、消防、经信、国土、规划、住建、工商、商务、安监等部门抽调精干人员，分片包干，进驻乡镇街道，与基层组织混合编组，逐一进行排查、核查，建立台账，全面摸清企业数量、规模、性质、行政许可以及安全隐患等基本情况。对省属企业和中央驻苏企业，市政府要按照属地管理原则组织专门排查、核查。对任务较重的地区，在规定时间内不能完成排查的，要向上一级专项治理办公室申请延期，直至完成排查任务。

（五）集中整治（2015年12月31日前）。各地区、各有关部门采取法律、行政、经济、技术、舆论等手段，逐个区域、逐个企业督促落实整改方案、责任和资金；对涉及主体多、整改难度大的，县（市、区）政府要逐一会办。要集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大火灾隐患的企业。各地政府与相关部门、乡镇（街道）签订的责任状和劳动密集型企业提交的自查自改承诺书，全部存档备查，逐级明确落实整治责任。

（六）落实主管责任（2015年12月31日前）。县（市、区）政府要根据劳动密集型企业的规模，明确消防安全管理的责任部门或属地政府，并向上级政府报备。

四、整治措施

（一）依法严格整治。对排查发现的隐患和违法行为，未按要求整改的，当地政府要督促有关部门依法从严查处。对排查发现随时可能发生火灾、爆炸事故以及久拖不改的，要坚决落实六个“一律”的要求，即：对未依法办理消防行政审批手续且存在重大火灾隐患的企业，一律依法责令停产停业；对建筑消防设施严重损坏、安全出口或疏散通道数量不足、违规采用易燃可燃材料装修、违规搭建彩钢板临时建筑的，一律依法对危险部位或者场所责令立即消除隐患或者予以临时查封；对违规设置影响逃生和灭火救援障碍物拒不拆除的，一律依法强制拆除；发现违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所的，一律依法立即清理；对违规电气焊、违规使用明火、违反消防安全规定冒险作业尚不构成犯罪的，一律依法对违法行为人予以拘留；对劳动密集型企业，一律按照标准设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋，加强技防、物防措施。

（二）政府挂牌督办。对整改难度大、严重影响公共安全的重大火灾隐患企业和区域，地方政府要挂牌督办，明确有关部门、单位的整改责任，落实整改措施。下级政府解决不了的，上一级政府要挂牌督办。特别严重的，省政府将予以督办。

（三）实施综合治理。对劳动密集型企业违法建设、违规生产集中连片区域，市、县（市、区）政府要制定综合治理规划，组织规划、国土、住建、工商、城管、公安、消防、安监等部门进行综合治理、联合执法。

（四）纳入诚信体系。对劳动密集型企业存在火灾隐患逾期不改的，列入消防安全不良行为公布范畴，纳入当地信用管理体系。发改、经信、工商、金融、保险等部门要将其作为信用评定、项目审批、证券融资、银行贷款、保险费率厘定的重要依据，利用经济杠杆手段促进火灾隐患整改。

（五）发挥舆论监督作用。各级政府要组织主流新闻媒体、门户网站，充分利用微博、微信等新型媒介，对区域性、严重影响公共安全、久拖不改，政府挂牌督办的劳动密集型企业重大火灾隐患进行曝光，跟踪报道隐患整改进程，形成强大舆论声势。要大力宣传自查自改的先进典型以及积极落实整改措施、整治成效显著的典型案例，广泛印发火灾案例警示片、安全宣传挂图、短片及优秀公益广告，宣传专项治理的重大意义，发动社会各界积极参与。要充分发挥“96119”举报投诉热线的作用，鼓励群众举报劳动密集型企业火灾隐患，并给予奖励。

五、职责分工

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确职责任务，落实工作责任。

（一）各县（市、区）政府是专项治理的第一责任主体，乡镇政府和街道办事处是专项治理的直接责任主体，具体负责专项治理的组织实施。省政府将专项治理工作纳入各市安全生产目标考核和政府消防工作考评，各市、县（市、区）政府也要加强组织领导，将专项治理工作纳入考核，加强过程监督，推动责任落实。

（二）各市、县（市、区）政府要明确有关负有安全监管职责部门和行业管理部门的具体职责，负责本行业、本系统、本领域的专项治理。公安机关及消防部门要严格依法履行职责，切实加大监督执法力度，用足用好责令停止施工、停止使用、停产停业、临时查封、强制执行、罚款、拘留等执法手段，集中整治火灾隐患，集中查处消防违法行为；要加强与有关监管部门和行业部门的沟通协作，强化技术支持服务，分级分类制定整治标准，统筹推进专项整治深入开展。

（三）各级政府要加强专项治理的组织协调、督导检查。各有关部门要按照职责分工，认真履行职责，密切沟通协作，加强联合执法，共同做好专项治理工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导。省政府成立由分管副省长任组长，分管副秘书长任副组长，省公安厅、经信委、国土资源厅、住建厅、工商局、安监局、消防总队分管负责人为成员的专项治理领导小组，负责专项治理工作组织协调和统筹调度，领导小组办公室设在公安厅，由省公安厅分管负责人兼任办公室主任。各市、县（市、区）政府、乡镇（街道）都要成立政府领导任组长、有关部门负责人参加的领导小组，建立专门工作班子，及时收集情况，定期通报进度，研究推进措施，实施统一调度。

（二）形成工作合力。各级政府要明确有关负有安全监管职责部门和行业管理部门的具体工作职责，职能交叉、多头管理的行业领域，当地政府应及时协调，落实有关部门责任，防止推诿扯皮。要建立部门定期信息沟通和联合执法机制，及时通报专项治理工作进展情况，有针对性地采取措施，形成执法合力。乡镇党委、政府，街道党工委、办事处要明确消防安全管理机构、人员和责任，社区居委会、村民委员会要加强日常消防安全检查。

（三）强化督导检查。要建立领导干部分片包干责任制，层层分解责任，切实将工作任务落实到各级领导、各个岗位、每个环节。对劳动密集型企业集中、隐患突出的地区，市政府要派出工作组加强督导，省安委会将对重点地区进行专项督导。劳动密集型企业发生火灾事故，要严格实行责任倒查，存在工作失职的，依法依规严肃追究有关领导和人员责任。

各地专项治理工作部署情况于12月25日前报省专项治理领导小组办公室；每月25日之前报当月工作小结。2015年3月31日、12月25日前分别将第一阶段和总体工作总结书面报省专项治理领导小组办公室。

关于在全省开展劳动密集型企业

消防安全专项治理的通告

为深刻吸取近年来劳动密集型企业火灾事故教训，坚决遏制重特大火灾事故的发生，按照国务院安委会统一部署，经省政府同意，省安委会决定在全省范围内集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理。现将有关事项通告如下：

一、专项治理的时间

从即日起至2015年12月31日止。

二、专项治理的范围

凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、纺织、玩具、电子、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍。

三、专项治理的重点

（一）厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层；

（二）采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准；

（三）建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准；

（四）消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通；

（五）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求；

（六）是否违规用火、用电、用气、用油；

（七）是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题；

（八）是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标；

（九）规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

四、专项治理有关要求

各劳动密集型企业消防安全责任人和管理人应参加当地组织的消防安全培训，组织全体员工开展消防培训和应急疏散逃生演练。2015年1月31日前，各劳动密集型企业应对照专项治理的重点开展一次全面自查自改，如实记录自查自改情况，连同自查自改承诺书，报所在地乡镇（街道）专项治理办公室。对自查发现的安全隐患和违法行为，要迅速采取措施进行整改，并确保整改期间的安全。

各地政府和有关部门将对劳动密集型企业进行全面排查、核查，对不按规定消除安全隐患或改正违法行为的，严格依法查处。欢迎广大群众积极举报劳动密集型企业火灾隐患和消防安全违法行为，举报电话：96119。

此通告

江苏省劳动密集型企业消防安全

专项治理领导小组办公室

2014年12月19日

二、消防安全管理及技术要求

劳动密集型企业消防安全专项治理自查自改表

单位（盖章）：                                                                                       填表日期：     年   月    日

| 单位名称 |  | 地 址 |  | 员工总数 （包括临时用工） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（m2） |  | 建筑 幢数 |  | 建筑总面积（m2） |  | 日常生产 经营时间 | ： — ： |
| 营业执照注册号 |  | 企业类别 | □制鞋 □制衣 □纺织 □玩具 □电子 □肉食、蔬菜、水果等食品加工 □家具木材加工 □物流仓储 □其他： |
| 单位实际控制人 | 姓 名 |  | 法定代表人 （非法人单位主要负责人） | 姓 名 |  | 消防安全管理人 | 姓 名 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |
| 水源情况 | 企业周边200米范围内市政消火栓情况 | 数量： 个 | 是否完好有效 | □是 □否 | 单位离最近消防队距离（km） |  |
|  | 企业围墙内室外消火栓情况 | 数量： 个 | 是否完好有效 | □是 □否 | 消防队名称 |  |
| 序号 | 单体建筑 名称 | 投入使用 时间 | 层数 | 建筑面积（m2） | 使用性质（厂房、库房、员工集体宿舍） | 火灾危 险性 | 彩钢板使用 情况 | 同一时间 容纳人数 | 建筑合法性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地使用 权证编号 | 规划许可证 编号 | 消防设计审核或备案文书号 | 消防验收或验收备案文书号 |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否 使用 | 部位 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位 （容易发生火灾、一旦发生火灾可能危及人身财产及对消防安全有重大影响的部位，如变配电房、生产工艺的危险岗位、易燃易爆仓库等） | 位于建筑内的具体位置、工段 | 采取何种安全管理措施 |
| 序 号 | 自查重点内容 | 自查情况 | 整改措施 |
| 1 | 厂区是否存在违章搭建 | □ 是，具体部位： □ 否 |  |
| 2 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用夹芯彩钢板 | □ 是，夹芯材质： □泡沫 □岩棉 □其他易燃 、可燃材质 □其他不燃材质 □ 否 |  |
| 3 | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 | □ 有，装修或隔热保温部位： □ 无 |  |
| 4 | 氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准 | □ 不涉及 □ 涉及，且符合标准 □ 涉及，且存在问题： |  |
| 5 | 防火间距、防火分区、防烟分区是否符合国家标准 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 6 | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效 | 设施完好， 故障、损坏 在“ ”填写下列序号： 1、消火栓系统；2、火灾自动报警系统；3、防烟系统；4、排烟系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、灭火器；8、应急照明灯；9、疏散指示标志；10、防火卷帘；11、其他系统： 。 |  |
| 7 | 疏散通道、安全出口、消防车道是否畅通 | □ 畅通 □ 不畅通，存在问题： |  |
| 8 | 电器产品的安装、使用及其线路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 9 | 燃气用具的安装、使用及其管路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 10 | 是否违规用火、用电、用气、用油 | □ 违规，存在问题： □ 不违规 |  |
| 11 | 生产、经营、储存场所是否有人员住宿 | □ 是，具体部位： 住宿人数： □ 否 |  |
| 12 | 是否制定本单位的消防安全制度并发布 | □ 制定且发布 □ 制定，未发布 □ 未制定 |  |
|  | 消防安全操作规程是否上墙，员工是否全部知晓 | □ 上墙且员工知晓 □ 上墙，员工不知晓 □ 未上墙 |  |
|  | 是否按规定建立消防档案 | □ 不涉及 □ 建立 □ 未建立，存在问题： |  |
| 13 | 是否组织开展防火检查巡查，及时消除火灾隐患 | □ 开展 □ 未开展 |  |
|  | 是否如实记录检查、整改情况 | □ 记录 □ 未记录 |  |
| 14 | 是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生演练 | □ 是 □ 否 |  |
|  | 员工是否掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法 | □ 掌握 □ 不掌握 |  |
|  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序 | □ 掌握 □ 不掌握 |  |
| 15 | 是否依法建立专职或志愿消防队 | □ 是，队员人数： 人，装备配备： 开展专业技能训练频次： □ 否 □ 不涉及 |  |
| 16 | 其他消防安全问题 |  |  |
| 17 | 是否对照“四个能力”建设标准进行自我评价 | □ 评价且合格 □ 评价，不合格，存在问题： □ 未评价 |  |

注：1、本表一式4份，由企业法定代表人组织人员对照检查要点开展自查自改（其他检查要点内容未涉及的，应符合法律法规和有关消防技术标准要求），如实填写相关情况并经法定代表人签字，加盖单位公章后，1份留存，另3份报乡镇（街道）专项治理办公室；2、*序号不够可另行续表；3、本表作为消防安全责任追究的重要依据，企业一经上报后应终身负责，如表格涉及内容发生变化，应及时变更报备。

以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生安全生产事故，本企业承担一切责任。（企业法定代表人将上述内容如实抄写至横线处）

。

填表人：（签字）：                 时间：       年   月    日

企业法定代表人（签字）：                 身份证号：                         时间：       年   月    日

说  明

以下对照检查要点内容仅作为本次劳动密集型企业消防安全专项治理工作的检查要点，供自查自纠和排查整治参考。劳动密集型企业还应符合法律法规和有关消防技术标准的要求。如有疏漏或不当之处，请及时反馈。

劳动密集型企业消防安全管理对照检查要点

| 类别 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 建筑 合法性 | 1、建筑应依法通过消防设计审核或设计备案、消防验收或验收备案； |
|  | 2、建筑物或者场所的使用情况应与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质一致，不得擅自变更用途； |
|  | 3、新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）工程应按规定办理消防手续； |
| 消防安全 责任 | 1、建立各级、各岗位消防安全责任制，明确各级、各部门、各岗位的消防安全职责和工作任务； |
|  | 2、依法确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； |
|  | 3、依法建立专职消防队或志愿消防队，配备必要的灭火器材及防护装备，并参照公安消防部队执勤条令和业务训练大纲的要求，加强灭火战术、技术训练； |
|  | 对于两个以上产权单位或者使用单位的建筑物，明确各方的消防安全责任，确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 |
| 消防安全 管理 | 1、员工人数超过100人的劳动密集型企业，应当向当地公安机关消防机构申报消防安全重点单位备案； |
|  | 2、依法确定消防工作归口管理职能部门，确定专、兼职消防管理人员； |
|  | 3、根据本单位特点，制定并落实各项消防安全制度及安全操作规程，逐级、逐岗位落实消防安全责任； |
|  | 4、将容易发生火灾、一旦发生火灾可能危及人身财产及对消防安全有重大影响的部位（如生产工艺的危险岗位、易燃易爆仓库等）确定为消防安全重点部位，落实防范措施； |
|  | 5、消防控制室应落实每日24小时值班制度，每班不少于2人，且持有国家职业技能鉴定证书，值班人员熟悉应急处置程序，熟练操作消防控制设备； |
|  | 6、不得在车间和仓库内违规设置办公场所或人员居住场所； |
|  | 7、不违章搭建，不占用防火间距、消防扑救场地； |
|  | 8、合理布置车间内的工作台、原料、产品等，保持疏散通道畅通； |
|  | 9、保持车间、仓库、员工集体宿舍的疏散通道、安全出口畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口； |
|  | 10、厂房、员工集体宿舍的外窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物，当必须设置时，应确保易于从内部开启； |
|  | 11、发生火灾事故，单位自行扑救后，应立即向当地公安机关消防机构报告，认真查找事故原因，加强消防安全管理。 |
| 防火检查、 巡查 | 单位的消防安全责任人或管理人组织各部门负责人、相关人员每月开展一次防火检查，如实记录检查发现的问题，并由检查人员签字确认；对检查发现的火灾隐患立即进行整改，不能当场整改的报告上级主管人员，制定整改方案，落实整改资金、整改措施，并落实整改期间的防范措施；已整改的火灾隐患经消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认； |
|  | 2、依法建立防火巡查制度，确定巡查人员、内容和部位，对夜间生产的场所，应加强夜间防火巡查；如实记录巡查发现的问题，并由巡查人员签字确认；对巡查中发现的能够当场改正的火灾隐患立即进行整改，对不能当场整改的火灾隐患报告上级主管人员。 |
| 消防设施、器材、消防安全标志 | 1、按照消防技术标准设置消防设施、器材、消防安全标志； |
|  | 设有自动消防设施的单位应每月组织对消防设施、器材进行维护保养，每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效；单位自身不具备检测、维护保养条件的，应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养； |
|  | 3、消防水泵、防烟风机、排烟风机、稳压泵等消防设施的控制柜开关应设置在自动状态； |
|  | 4、室、内外消火栓、灭火器等消防设备应有明显标识，不得遮挡、埋压、圈占； |
|  | 5、在重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口设置各类消防安全提示性、警示性、禁止性标识。 |
| 用火、用电 管理 | 1、从事电气安装的电工应取得电力管理部门颁发的电工进网作业许可证并进行注册，严禁私拉乱接电线，严禁超负荷使用电气设备，电气线路、燃气用具应当定期进行维护保养、检测； |
|  | 2、配电线路应采取穿金属管、封闭式金属线槽等防火保护措施，开关、插座、电气线路、照明灯具不得靠近可燃物； |
|  | 3、照明灯具、电取暖设备表面的高温部位应与可燃物保持安全距离，生产加工作业中使用电熨斗等电加热器具时，应当固定使用地点，并采取可靠的防火措施； |
|  | 4、电动车宜在室外停放和充电，当停放在室内时不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口等部位，充电区域不得堆放可燃物； |
|  | 5、员工集体宿舍不得违规使用大功率电器； |
|  | 6、车间、仓库内无人时，应切除非必要的电源，防止火灾发生； |
|  | 7、使用明火的生产设备在生产使用期间要有专人看管，生产中使用酒精、香蕉水、油漆等危险物品时，应严格控制使用量，严格落实操作规程； |
|  | 8、对生产过程中产生可燃粉尘、气体等易燃易爆物质的场所，应加强火源、电源管理，落实防火防爆措施； |
|  | 9、电焊、气焊作业人员应持证上岗，电焊、气焊等明火作业前，应严格落实动火审批制度，安排专人现场看护，配备必要的灭火器材，落实防范措施； |
| 消防安全 宣传教育 和培训 | 1、消防安全责任人、管理人、专（兼）职消防管理人员应当接受专门的消防业务培训； |
|  | 2、将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点，定期开展分类分级消防安全培训，并对新员工和进入新岗位员工进行岗前消防安全培训，培训和考核记录留档备存； |
|  | 3、利用宣传栏、LED屏、广播、闭路电视等进行经常性的宣传教育，宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，开展警示教育。 |
| 灭火、应急 疏散预案 和演练 | 1、根据生产经营性质、规模、火灾危险性等实际情况，制定灭火和应急疏散预案，预案内容全面，设置的程序和措施科学、合理，具有可操作性； |
|  | 2、所确定的人员明确职责任务、熟悉预案内容、掌握应急处置程序； |
|  | 3、按照规定组织开展全员演练，根据演练情况完善预案内容，演练记录留档备存； |
|  | 4、演练过程宜模拟火灾现场情况，注重实效。 |
| 奖惩 | 1、对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励； |
|  | 2、对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，给予行政纪律处分或其他处理； |
|  | 3、奖惩情况应当及时报当地公安机关消防机构备案。 |
| 消防档案 | 依法建立健全消防档案，档案内容详实，全面反映单位消防工作的基本情况。 |
| 消防安全“四个能力”建设 | 1、员工应掌握检查、消除火灾隐患的能力，每天班前、班后检查本岗位消防安全； |
|  | 2、员工应掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法，确保一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火； |
|  | 员工应掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序； |
|  | 4、确定专(兼)职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。 |

电子企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺等确定，具体规定参考 附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、常见电子生产厂房为丙类生产车间，其火灾危险性应根据实际情况确定，洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类参考附表7。 |  |
| 总平面布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，洁净厂房、占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 4、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能确定建筑耐火等级，具体参考附表3；电子洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类洁净厂房宜为单层建筑。 4、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下室或半地下室内。 5、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 6、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 7、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 8、洁净厂房的洁净室的顶棚和隔墙应为不燃材料（包括夹芯材料），且不得采用有机复合材料。 9、洁净厂房内同一防火分区内的洁净生产区域与一般生产区域之间应进行防火分隔。 10、洁净厂房外墙每隔80米应设置灭火救援窗，并设置明显标志。灭火救援窗外侧应设置便于消防人员实施救援操作的阳台，从二层开始向上设置钢梯。外墙上的吊门、电控自动门、装有栅栏的窗均不可作为灭火救援窗。 11、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 6-7、9、按照规范要求设置。 8、更换为符合要求的不燃材料。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：占地面积大于1500㎡ 或高层丙类厂房、建筑面积大于500㎡的丙类地下厂房。 4、火灾自动报警系统的设置范围：任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的电子厂房；净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内；电子洁净厂房的生产区（包含技术夹层）、机房、站房等。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、洁净厂房的疏散走廊应设置机械防排烟设施。洁净室机械防排烟系统与通风、净化空调系统合用的，必须采取可靠的防火安全措施。 8、可燃气体报警系统的设置范围：建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所，洁净厂房内易燃易爆气体的储存、使用场所。报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机，并应将报警信号送至消防控制室。 9、洁净厂房应按照规范要求设置事故排风系统，事故排风系统应设自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设在洁净室及洁净室外便于操作的地点，并保持完好有效。 10、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料，洁净厂房排烟风管应为不燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡ 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 4、应急照明、疏散标志采用集中电源供电时，电池组存放区域应设置通风、降温设施，并应设置独立的机械通风设施，且其空气不应循环使用。电池组性能指标及使用寿命应符合要求。 | 按照规范要求设置 |
| 内部装修及 隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 2、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管、封闭式金属线槽等防火保护措施。 3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动状态，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其 他 | 1、对生产中使用或产生甲、乙类可燃物而出现爆炸性气体环境的场所，应采取有效的通风措施。 2、散发可燃气体、蒸气或粉尘的厂房，散热器采暖热媒温度必须低于散发物质的引燃温度。 | 按照规范要求设置。 |

纺织企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺等确定，具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、纺织工业生产、储存的火灾危险性一般为丙类，涉及涂层气相整理、氨回收、汽油气化室等工艺的火灾危险性具体参考附表6。 |  |
| 总平面 布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距具体参考 附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 4、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能确定建筑耐火等级，具体参考附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平面 布置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考 附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、变配电室，棉纺厂的分级室、回花室、开清棉间，毛纺织厂、麻纺厂、印染厂的烧毛间与其他部位之间应进行防火分隔，当墙上需开门时，应采用甲级防火门。 4、控制室、变配电间、电动机控制中心、化验室、物检室、办公室、休息室不得设置在爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境的危险区域内。 5、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。甲、乙类火灾危险性的生产部位应设置在单独的房间内，并应靠外墙或顶层布置。 6、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 7、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 8、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 9、厂房内有明火和高温的部位（如电热切割等），应采取防火分隔措施。 10、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-9、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消防 设施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、棉纺厂的开包、清花车间及麻纺厂的分级、梳麻车间，服装加工厂、针织服装工厂的生产车间和纺织厂的除尘室，当室内消火栓间距大于20m时，除在消火栓箱内设有消防软管卷盘外，还宜在其中间增设消防软管卷盘或轻便消防水龙。 4、自动喷水灭火系统的设置范围：大于或等于50000纱锭棉纺厂的开包、清花车间及除尘器室；大于或等于5000锭麻纺厂的分级、梳麻车间；亚麻纺织厂的除尘器室；高层丙类厂房；占地面积大于1000㎡的棉、毛、麻、丝、化纤、毛皮及其制品仓库；建筑面积大于500㎡的棉、毛、丝、化纤、毛皮及制品和麻纺织制品的地下仓库；合成纤维厂中建筑面积大于3000㎡的丙类原料仓库和切片仓库，化纤厂中建筑面积大于1000㎡的成品库、中间库；化纤厂的可燃、难燃物品高架仓库和高层仓库。 5、火灾自动报警系统的设置范围：任一层建筑面积超过1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的棉针织品、印染厂成品等生产厂房；棉花、棉短绒开包等厂房；麻纺粗加工厂房；选毛厂房；纺织、印染、化纤生产的电加热及电烘干部位；丙类厂房的变配电间、电动机控制中心、中央控制室；需火灾自动报警系统联动启动自动喷水灭火系统的场所；每座占地面积超过1000㎡的棉、毛、麻、丝、化纤及其织物的库房；净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。 6、采用燃气加热、烧毛的场所宜设可燃气体探测器。 7、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 8、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 9、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消防电气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行设置。 |
| 消防控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消防泵房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电气、燃气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其他 | 1、对生产中使用或产生甲、乙类可燃物而出现爆炸性气体环境的场所，应采取有效的通风措施。 2、对存在爆炸性粉尘环境的场所，应采取防止产生粉尘云的措施。 3、对生产中易产生静电的设备和管道，应采取消除静电的措施。 4、棉纺厂开清棉和废棉处理的输棉管道系统中应安装火星探除器。 5、纺织企业的工艺设备有滤尘要求的应设置滤尘设施。 6、存在可燃粉尘的厂房或仓库应采用不发火花的楼地面，不宜设置地沟、地坑。 7、散发可燃气体、蒸气或粉尘的厂房，散热器采暖热媒温度必须低于散发物质的引燃温度。 8、散发比室内空气重的可燃气体、蒸气或粉尘的厂房，采暖管道不应采用地沟敷设。 9、散发可燃粉尘、纤维的厂房，应采用不易积聚灰尘、便于清扫的散热器，并宜设置吸尘清扫装置。 10、棉、毛、麻纺织工厂处理可燃粉尘的除尘系统，当排风机必须布置在除尘器之前时，应采用防缠绕、防堵塞的排风机。干式除尘器应能连续过滤、连续排杂；除尘器入口宜采取防止火花进入的措施。 | 按照规范要求设置。 |

家具木材加工企业建筑消防安全技术

对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺、建筑功能布置等确定，具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、常见的家具木材加工车间火灾危险性为丙类，涉及使用胶合剂等甲、乙类物品或产生粉尘的，其火灾危险性应根据实际情况确定。 |  |
| 总平面布局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 2、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能确定建筑耐火等级，具体要求见附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、建筑内设置的厨房及其他产生明火、高温的部位，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗。 8、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-7、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300m2的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：占地面积大于1500m2 木器厂房，高层丙类厂房，建筑面积大于500m2的丙类地下厂房，建筑面积大于500m2的地下仓库，高架、高层仓库。 4、火灾自动报警系统的设置范围：净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施及相关设备并确保完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行整改。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 2、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施。 3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动状态，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其 他 | 1、散发可燃粉尘的场所，应依据规范要求设置粉尘监测系统，粉尘收集系统，相应的防止粉尘爆炸的抑爆装置、泄压装置、阻爆装置及泄爆口，以及防静电装置等。 2、在喷漆（涂漆）和烘干作业场所应根据规范要求设置相应的通风设备、可燃气体监测报警装置、粉尘浓度监测装置、安全联锁装置和防静电装置。 | 按照规范要求设置。 |

肉食蔬菜水果等食品加工企业消防安全技术

对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺等确定，具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、常见的肉食蔬菜水果加工车间火灾危险性为丙类，使用或产生易燃易爆危险物品，使用明火、电加热或其他加热设备，应根据具体情况确定其火灾危险性。 |  |
| 总平面布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 2、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能确定建筑耐火等级，具体参考附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、制冷库房与其他建筑贴邻布置时，贴邻建造与库房之间应为防火墙。 8、制冷库房与辅助用房之间应设防火墙分隔。 9、制冷库房与制冷机房、变配电所和控制室贴邻时，相邻的墙体至少有一面为防火墙；制冷机房与变配电所之间、冷藏间与穿堂之间应设防火隔墙。 10、当制冷建筑外墙与阁楼楼面均采用松散可燃隔热材料时，应在其相交处设置防火带。 11、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-9、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 8、制冷的生产加工区域不得穿越其他用房进行疏散。 9、制冷库房的安全出口应设在穿堂附近，开向穿堂的门应为乙级防火门。 10、建筑面积比较大的冷藏间应至少设两个冷藏门，冷藏门内侧应设有应急开锁装置，并设有醒目的标识。 11、氨制冷机房和变配电所的门应采用平开门并向外开启。 12、多层、高层冷库的办公、更衣、休息应设置在首层，且应至少有一个独立的安全出口。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 7-10、按规范要求设置。 |
| 消防设施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：大型冷库和高层冷库设计温度高于0℃，且其中一个防火分区建筑面积大于1500㎡；每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）。 4、火灾自动报警系统的设置范围：每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的库房；净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消防电气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 4、氨制冷机房、配电室等部位应设置应急照明装置，照明灯具应选用防爆型。 | 按照规范要求进行整改。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修。 2、冷库隔热保温材料的燃烧性能等级应符合规范要求。 3、闷顶内及穿越保温层敷设配电线路时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施；冷库内应选取耐低温绝缘电缆。 4、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消防控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动状态，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消防泵房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电气、燃气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其他 | 氨设备和管道的设置应符合国家标准。 |  |

玩具企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺、建筑功能布置等确定，具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、常见的玩具生产车间火灾危险性为丙类，涉及使用胶合剂等甲、乙类物品或产生粉尘、纤维的，其火灾危险性应根据实际情况确定。 |  |
| 总平面 布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距应满足相关规定，具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 2、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能确定建筑耐火等级，具体要求见附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、建筑内设置的厨房及其他产生明火、高温的部位，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗。 8、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-7、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 2-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统 一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：占地面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的单层、多层玩具厂房、高层丙类厂房、建筑面积大于500㎡的丙类地下厂房；每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮制品玩具仓库，建筑面积大于500㎡的地下仓库，高架、高层仓库。 4、火灾自动报警系统的设置范围：任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的玩具生产厂房；每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤制品玩具仓库；净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施及相关设备并确保完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡ 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行设置。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 2、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施。 3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动状态，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 4、存在静电引燃、引爆的危险场所，应设置静电防护措施。 5、散发可燃粉尘、纤维较多的场所及存放可燃物品的仓库，其电气线路应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施，照明灯具等产生高温的物体应采取隔离、隔热等措施确保表面温度不可能引燃附近物质。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其 他 | 1、散发可燃粉尘、纤维较多的厂房，应设置吸尘清扫装置。 2、排除可燃粉尘、纤维等有燃烧危险性的通风设备应采用防爆型。 3、处理可燃粉尘、纤维等有燃烧危险性物质的除尘系统，当排风机必须布置在除尘器之前时，应采用防缠绕、防堵塞的。干式除尘器应能连续过滤、连续排杂，严禁采用沉降室。 |  |

物流仓储企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据储存物品的性质、储存物品中的可燃物数量及可燃包装物重量等因素来确定，具体规定参考 附表1。 实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配， |  |
| 总平面 布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等之间的防火间距具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 5、电商、网店、快递等仓储用房不得设置在住宅内，不得储存甲、乙类火灾危险性物质。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 4、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用性质和功能，确定建筑耐火等级，具体参考附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4；当建筑功能以分拣、加工、包装等作业为主时，应按本要点中厂房相关规定进行检查；当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时，应按本要点中仓库相关规定进行检查。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类厂房（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、同一建筑楼层（平面）中存在两家及以上不同生产、经营、物流仓储企业的，应按各个企业实际使用性质确定其是否需要进行防火分隔和设置独立安全出口。 8、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-7、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5；厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、传送带、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m；仓库室外金属梯符合室外疏散楼梯要求时可作为疏散楼梯使用。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效，货架内喷头的布置、层板通透率不得擅自改动，仓库内储存物品的高度不得影响消防设施正常使用。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动灭火系统的设置范围：每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；每座占地面积超过600平方米的火柴库房，邮政建筑内建筑面积大于500平方米的空邮袋库、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库、设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500平方米的非高架冷库；总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库；每座占地面积大于1500平方米或建筑面积大于3000平方米的其他单层或多层丙类物品仓库。 4、火灾自动报警系统的设置范围：每座占地面积大于1000 ㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房，占地面积超过500 ㎡或总建筑面积超过1000 ㎡的卷烟库房；净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶 或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、可燃气体报警装置设置范围：建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。 7、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 8、仓库应设置有效的排水设施，每层应在踢脚线近楼板部位设置排水口。 9、仓库内应设置便于工作人员扑救初期火灾的消防软管卷盘或轻便消防水龙。 10、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡ 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行设置。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修。 2、冷库隔热保温材料的燃烧性能等级应符合规范要求。 3、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管、封闭式金属线槽等防火保护措施。 4、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 4、配电箱及开关应设置在仓库外或单独的房间内，库内照明灯具应采取防破碎措施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其他 | 氨设备和管道的设置应符合国家标准。 |  |

制鞋企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺、建筑功能布置等确定,具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、常见的制鞋车间火灾危险性为丙类，涉及使用粘胶剂、喷漆等甲、乙类物品或产生粉尘的，其火灾危险性应根据实际情况确定。 |  |
| 总平面 布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距满足相关规定，具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500 ㎡ 的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 2、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能，依据相关规定确定建筑耐火等级，具体参考附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、是否改变原设计的防火分区，防火分隔设施是否被拆除。 2、防火分区划分按照火灾危险性类别，具体参考附表4。 3、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、存放的原料和成品应采取垫板存放，若长时间直接置于地面，受潮发霉后容易自燃。 8、采用火焰切割机、喷漆等工艺的应与其他部位采取防火分隔措施。 9、使用涂料、粘胶剂的车间，应安装通风设施。 10、建筑内设置的厨房及其他产生明火、高温的部位，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗；严禁在楼梯间内设置厨房。 11、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-10、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：占地面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的单层、多层制鞋厂房；高层丙类厂房；建筑面积大于500㎡的丙类地下厂房；每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）。 4、火灾自动报警系统的设置范围：任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的制鞋厂房；每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的库房；净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消 防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300㎡ 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行设置。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 2、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施。 3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 | 按照规范要求设置。 |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 4、存在静电引燃、引爆的危险场所，应设置静电防护措施。 5、散发可燃粉尘、纤维较多的场所及存放可燃物品的仓库，其电气线路应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施，照明灯具等产生高温的物体应采取隔离、隔热等措施确保表面温度不可能引燃附近物质。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其 他 | 1、散发可燃粉尘、纤维较多的厂房，应设置吸尘清扫装置。 2、排除可燃粉尘、纤维等有燃烧危险性的通风设备应采用防爆型。 3、处理可燃粉尘、纤维等有燃烧危险性物质的除尘系统，当排风机必须布置在除尘器之前时，应采用防缠绕、防堵塞的。干式除尘器应能连续过滤、连续排杂，严禁采用沉降室。 |  |

制衣企业建筑消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 危险性 | 1、火灾危险性应根据原料、生产工艺等确定，具体规定参考附表1。 2、实际生产、储存的火灾危险性与建筑技术条件是否匹配。 3、制衣企业的裁剪车间、缝制车间、整烫车间、成品检验、包装车间和原料及辅料库房、成品库房等火灾危险性一般为丙类，制衣车间、仓库中若涉及其他危险性高的物质的，应根据实际情况确定，具体规定参考附表1。 |  |
| 总平面 布 局 | 1、消防车道、防火间距等部位是否被占用。 2、厂房、仓库、民用建筑等之间的防火间距具体参考附表2。 3、工厂、仓库区内应设置净宽不小于4m的消防车道，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，四周应设置消防车道。 4、建筑附近应设室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不应大于150m。 | 1、拆除违章搭建，清除障碍物。 4、补建室外消火栓或增设天然水源取水口，并设置相关标识。 |
| 耐 火 等 级 | 1、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否违规使用泡沫夹芯板等可燃、易燃材料。 2、根据不同使用功能，确定建筑耐火等级，具体参考附表3。 | 1、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、防火分区划分按照火灾危险性类别确定，具体参考附表4。 2、防火分区划分是否与厂房实际使用性质相匹配，防火分隔设施是否完好有效。 3、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 4、厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。 5、办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房、仓库内，设置在其他厂房、仓库内的，应采用防火隔墙及楼板与其它部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门，并设置独立的安全出口。 6、厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、同一建筑中存在两家及以上企业的，企业之间应当采取防火分隔措施。 | 2、重新进行消防设计和改造。 3-6、按照规范要求设置。 |
| 安 全 疏 散 | 1、每个防火分区的安全出口不应少于2 个，且应符合相关要求，功能分区原则上每个分区应保证2个出口。同一建筑中存在两家及以上企业的，应按照规范要求设置安全出口，并明确统一管理单位，采取有效措施确保共用安全出口、疏散楼梯、疏散通道畅通。 2、厂房的疏散门应采用平开门，并向外开启。 3、厂房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离要求，具体参考附表5，厂房内疏散路线、疏散道路不得被工作岗（台）、工艺设备、生产工段、生产流水线、中转仓库、功能分区分隔物等阻碍、遮挡，疏散距离应按实际行走距离确定。 4、生产经营期间严禁堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道。 5、人员密集的车间、仓库、员工宿舍门窗上是否设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 6、厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 7、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 | 1、6、对照规范确定安全出口数量和疏散宽度。 3-5、调整内部布局、拆除影响逃生及灭火救援的障碍物，统一管理单位，确保疏散畅通。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、室内消火栓的设置范围：建筑占地面积大于300m2的厂房、仓库（丁、戊类除外）。 3、自动喷水灭火系统的设置范围：占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制衣厂房、高层丙类厂房、建筑面积大于500m2的丙类地下厂房。 4、火灾自动报警系统的设置范围：任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制衣厂房；净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。 5、排烟设施的设置范围：丙类厂房；任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房；占地面积大于1000㎡的丙类仓库；地下员工宿舍；地上员工宿舍中长度大于40m的疏散走道。 6、靠近顶部的外墙或者屋顶设置的用作自然排烟的可开启窗户、洞口是否被遮挡、封闭。 7、风管的设置要求： （1）风管及其保温材料不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料，应采用不燃、难燃材料； （2）穿越防火分区处、防火分隔处变形缝两侧、重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板应设置防火阀或排烟防火阀； （3）管道井应进行防火封堵； （4）排烟与通风、净化空调系统合用管道时，应能在火灾报警时自动关闭相关区域的通风、空调口。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 消 防 电 气 | 1、消防电源的双回路供电是否能在消防控制室、消防泵房、防烟风机房、排烟风机房等部位进行自动切换。 2、消防应急照明的设置范围：厂房（仓库）的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。 3、疏散指示标志的设置范围：高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 按照规范要求进行整改。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 1、室内装修、装饰，应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）的相关规定。不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 2、闷顶内敷设配电线路时，应采取穿金属管、封闭式金属线槽等防火保护措施。 3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 | 更换为符合要求的材料，拆除影响人员疏散及消防设施正常使用的障碍物。 |
| 消 防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。 2、布置建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图；应确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动状态，并能联动启动。 | 按照规范要求设置。 |
| 消 防 泵 房 | 1、独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑物内的消防水泵房应采取防火分隔措施与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 3、消防水泵一般应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，消防泵控制柜应设置在自动状态，确保火灾时能够自动运行。 |  |
| 电 气 燃 气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施高温照明灯具不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧用具，不得擅自安装、改装燃气设施。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化等情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |
| 其 他 | 1、对生产中使用或产生甲、乙类可燃物而出现爆炸性气体环境的场所，应采取有效的通风措施。 2、对存在爆炸性粉尘环境的场所，应采取防止产生粉尘云的措施。 3、对生产中易产生静电的设备和管道，应采取消除静电的措施。 4、工艺设备有滤尘要求的应设置滤尘设施。 5、存在可燃粉尘的厂房或仓库应采用不发火花的楼地面，不宜设置地沟、地坑。 6、散发可燃气体、蒸气或粉尘的厂房，散热器采暖热媒温度必须低于散发物质的引燃温度。 7、散发比室内空气重的可燃气体、蒸气或粉尘的厂房，采暖管道不应采用地沟敷设。 8、散发可燃粉尘、纤维的厂房，应采用不易积聚灰尘、便于清扫的散热器。 9、散发可燃粉尘、纤维的厂房，宜设置吸尘清扫装置。 10、处理可燃粉尘的除尘系统，当排风机必须布置在除尘器之前时，应采用防缠绕、防堵塞的排风机。 11、处理可燃粉尘的干式除尘器应能连续过滤、连续排杂；除尘器入口宜采取防止火花进入的措施；严禁设置沉降室。 | 按照规范要求设置。 |

小加工作坊消防安全技术对照检查要点

| 类别 | 检查要点 | 建议对应解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐 火 等 级 | 1、建筑耐火等级宜为一、二级，不应低于三级。相关建筑构件的耐火极限应参考附表3。 2、当建筑构件为金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。 | 2、拆除或更换为符合要求的材料。 |
| 平 面 布 置 | 1、当为三级耐火等级建筑时，层数不应超过2层，总建筑面积不应超过1000㎡。 2、小加工作坊不应设置于地下、半地下建筑（室）内。 3、建筑内的加工、储存等不同使用功能部位之间宜采用不燃性实体墙进行防火分隔。 4、建筑外墙周围及防火间距内不得搭建仓库或堆放可燃物。建筑内疏散通道和安全出口附近不应堆放货物。 5、小加工作坊内不应设置人员住宿。既有住宿与生产经营合用的小加工作坊应按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）进行整改。 | 4、拆除违章搭建、清除障碍物。 |
| 安 全 疏 散 | 1、当任一层建筑面积大于150㎡，或同一时间的生产人数超过10人时，首层安全出口不应少于2个，疏散楼梯不应少于2部，当现有疏散楼梯数量不足时，应增设室外楼梯。室内任一点至最近安全出口的距离不应大于40m。 2、建筑内的疏散楼梯宜通至屋顶平台。建筑内部及通向屋顶的疏散门应向疏散方向开启，并应确保火灾时易于从内部打开。 3、门窗不应设置影响逃生及灭火救援的障碍物。 | 1-2、按照要求设置。 3、既有建筑的窗口、阳台等部位设置封闭金属栅栏时，应确保易于从内部打开，并宜设置逃生梯、逃生绳等辅助疏散逃生设施。 |
| 消 防 设 施 | 1、设置的消防设施是否完好有效。 2、任一层建筑面积大于250㎡或总建筑面积大于500 ㎡的建筑应设置独立式感烟探测器，有条件的，宜设置火灾自动报 警系统。 3、任一层建筑面积大于250㎡或总建筑面积大于500 ㎡的建筑应设置简易自动喷水灭火系统或消防软管卷盘（轻便消防 水龙），有条件的，宜设置自动喷水灭火系统。 4、建筑内应配备灭火器、火灾警报装置和疏散照明。 5、加工生产区域应设置可开启外窗。可开启外窗的面积不应小于该场所地面面积的2%。 6、既有住宿与生产经营合用的小加工作坊应按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）设置相关消防设施。住宿与非住宿部分应设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器。住宿与非住宿部分之间无法分隔时，应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统。设置非独立式感烟火灾探测报警器的场所，应设置应急广播扬声器或火灾警报装置。 | 按照要求设置消防设施并确保消防设施完好有效。 |
| 内部装修及隔热保温材料 | 不得使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 | 更换为符合要求的装修、装饰材料。 |
| 电气、燃气 | 1、电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设等应符合国家规定。 2、严禁私拉乱接电线，电器开关、插座、照明灯具、应采取隔热、散热等防火保护措施，照明灯具、电取暖设备表面的高温部位应与可燃物保持安全距离，当靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。严禁违反规定使用超大功率的电器和高温照明灯具。 3、使用燃气灶具的厨房应具有自然通风条件，并应与加工、储存区域进行防火分隔。 4、电动车宜在室外停放和充电，当停放在室内时不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口等部位。 | 按规范要求安装、使用生产设备、电气线路、电器燃气用具，出现老化情况不具备安全使用条件的应及时按要求进行更换。 |

注：本检查要点适用于利用层数不超过5层、总建筑面积不超过2500 ㎡的自建房从事服装、鞋袜、玩具、电子器件等火灾危险性为丙类且同一时间容纳30人以上的既有小加工作坊。甲、乙类及层数超过5层、总建筑面积超过2500 ㎡的劳动密集型企业，应对照其他类型的消防安全技术检查要点。

附表1-1：生产的火灾危险性分类

| 生产 类别 | 火灾危险性特征 |
| --- | --- |
|  | 项别 | 使用或产生下列物质的生产 |
| 甲 | 1 2 3 4 5 6 7 | 闪点小于28℃的液体 爆炸下限小于10%的气体 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产 |
| 乙 | 1 2 3 4 5 6 | 闪点大于等于28℃，但小于60℃的液体 爆炸下限大于等于10%的气体 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体 助燃气体 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴 |
| 丙 | 1 2 | 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体 |
| 丁 | 1 2 3 | 对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产 常温下使用或加工难燃烧物质的生产 |
| 戊 |  | 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 |

注：同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定：
    1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施；
    2、丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。

附表1-2：储存物品的火灾危险性分类

| 仓库类别 | 储存物品的火灾危险性特征 |
| --- | --- |
| 甲 | 1．闪点小于28℃的液体 2．爆炸下限小于10%的气体，受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质 3．常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 4．常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5．遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6．受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 |
| 乙 | 1．闪点不小于28℃，但小于60℃的液体 2．爆炸下限不小于10%的气体 3．不属于甲类的氧化剂 4．不属于甲类的化学易燃危险固体 5．助燃气体 6．常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品 |
| 丙 | 1．闪点不小于60℃的液体 2．可燃固体 |
| 丁 | 难燃烧物品 |
| 戊 | 不燃烧物品 |

注：同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最大的类别确定。丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量1/4的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。

附表2-1：厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、

民用建筑等之间的防火间距（m）

| 名称 | 甲类 厂房 | 单层、多层乙类厂房 （仓库） | 单层、多层丙、丁、 戊类厂房（仓库） | 高层厂房（仓库） | 民用建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耐火等级 |  | 耐火等级 |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 | 四级 |  | 一、二级 | 三级 | 四级 |
| 甲类厂房 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 |
| 单层、多层乙类厂房 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 25 |
| 单层、多层丙、丁类 厂房 | 耐 火 等 级 | 一、二级 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 |
|  |  | 三级 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 |
|  |  | 四级 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 |
| 单层、多层 戊类厂房 |  | 一、二级 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 9 |
|  |  | 三级 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | 四级 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 9 | 10 | 12 |
| 高层厂房 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 |
| 室外变、配电站变压器总油量 （t） | ≥5，≤10 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|  | ＞10，≤50 |  |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | ＞50 |  |  | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 |

注：1、建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算，如外墙有凸出的燃烧构件，应从其凸出部分外缘算起；

2、乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m。单层、多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距，可按本表的规定减少2m。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房之间的防火间距不应小于6m。必须相邻建造时，应符合本表注3、4 的规定；
    3、两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%；
    4、两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h， 或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设置防火卷帘时，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m；丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m；
    5、变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑最近的变压器外壁算起。发电厂内的主变压器，其油量可按单台确定；

6、耐火等级低于四级的原有厂房，其耐火等级应按四级确定。

附表2-2：甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距（m）

| 名 称 | 甲类仓库及其储量（t） |
| --- | --- |
|  | 甲类储存物品第3、4项 | 甲类储存物品第1、2、5、6项 |
|  | ≤5 | ＞5 | ≤10 | ＞10 |
| 重要公共建筑 | 50.0 |
| 甲类仓库 | 20.0 |
| 民用建筑、明火或散发火花地点 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 |
| 其它建筑 | 一、二级耐火等级 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 |
|  | 三级耐火等级 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 |
|  | 四级耐火等级 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 |
| 电力系统电压为35～500kV且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站 工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 |
| 厂外铁路线中心线 | 40.0 |
| 厂内铁路线中心线 | 30.0 |
| 厂外道路路边 | 20.0 |
| 厂内道路路边 | 主要 | 10.0 |
|  | 次要 | 5.0 |

注：甲类仓库之间的防火间距，当第3、4项物品储量小于等于2t，第1、2、5、6项物品储量小于等于5t时，不应小于12m，甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于13m。

附表2-3：乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑

之间的防火间距（m）

| 建筑类型 | 单层、多层乙、丙、丁、戊类仓库 | 高层仓库 | 甲类厂房 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单层、多层乙、 丙、丁类仓库 | 单层、多层戊类仓库 |  |  |
| 单 层 多 层 乙、丙 丁、戊 类仓库 | 耐火等级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 一、二级 |
|  | 一、二级 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
|  | 三 级 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
|  | 四 级 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 |
| 高 层 仓 库 | 一、二级 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 |
| 民 用 建 筑 | 一、二级 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 |
|  | 三 级 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 |  |
|  | 四 级 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 |  |

注：1、单层、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表减少2m；

2、两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积小于等于本规范第3.3.2条1座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限；

3、除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于甲类仓库与铁路、道路等的防火间距

4、当丁、戊类仓库与公共建筑的耐火等级均为一、二级时，其防火间距可按下列规定执行： 
    （1） 当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙，或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限；
    （2） 相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙为防火墙，且墙上开口部位采取了防火保护措施，其防火间距可适当减小，但不应小于4m。

附表3：厂房（仓库）的耐火等级与构件的耐火极限

| 构件名称 |  | 耐火等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 墙 | 防火墙 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 |
|  | 承重墙 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体2.50 | 不燃烧体2.00 | 难燃烧体0.50 |
|  | 楼梯间和 电梯井的墙 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体1.50 | 难燃烧体0.50 |
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.50 | 难燃烧体0.25 |
|  | 非承重外墙 | 不燃烧体0.75 | 不燃烧体0.50 | 难燃烧体0.50 | 难燃烧体0.25 |
|  | 房间隔墙 | 不燃烧体0.75 | 不燃烧体0.50 | 难燃烧体0.50 | 难燃烧体0.25 |
| 柱 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体2.50 | 不燃烧体2.00 | 难燃烧体0.50 |
| 梁 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 难燃烧体0.50 |
| 楼板 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.75 | 难燃烧体0.50 |
| 屋顶承重构件 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 难燃烧体0.50 | 燃烧体 |
| 疏散楼梯 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.75 | 燃烧体 |
| 吊顶（包括吊顶搁栅） | 不燃烧体0.25 | 难燃烧体0.25 | 难燃烧体0.15 | 燃烧体 |

注：二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时，其耐火极限不限。

附表4-1：厂房的耐火等级、层数

和防火分区的最大允许建筑面积

| 生产 类别 | 厂房的耐火等级 | 最多允许层数 |  | 每个防火分区的最大允许建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下、半地下厂房，厂房的地下室、半地下室 |
| 甲 | 一级 二级 | 除生产必须采用多层者外，宜采用单层 | 4000 3000 | 3000 2000 | － － | － － |
| 乙 | 一级 二级 | 不限 6 | 5000 4000 | 4000 3000 | 2000 1500 | － － |
| 丙 | 一级 二级 三级 | 不限 不限 2 | 不限 8000 3000 | 6000 4000 2000 | 3000 2000 － | 500 500 － |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 4000 1000 | 不限 2000 － | 4000 － － | 1000 － － |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 5000 1500 | 不限 3000 － | 6000 － － | 1000 － － |

注：1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房，当其防火分区的建筑面积大于本表规定，且设置防火墙确有困难时，可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条的规定；采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的有关规定；
    2、除麻纺厂房外，一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5 倍，但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔；
    3、一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5 倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定；
    4、一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人数不超过2 人时，其层数不限；
    5、一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h 的墙体和1.00h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施；
    6、本表中“—”表示不允许。

7、厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时，其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。

8、丙类生产的电子工业洁净厂房的洁净室（区），在关键生产设备有火灾报警和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01% obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统后，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按生产工艺要求确定。洁净室的上技术夹层、下技术夹层和洁净生产层，当按其构造特点和用途作为同一防火分区时，上下技术夹层的面积可不计入防火分区的建筑面积，但应分别采取相应的消防措施。

附表4-2：仓库的耐火等级、层数和面积

| 储存物品类别 | 仓库的 耐火等级 | 最多允许层数 | 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层仓库 | 多层仓库 | 高层仓库 | 地下、半地下 仓库或仓库的地下室、半地下室 |
|  |  |  | 每座 仓库 | 防火 分区 | 每座 仓库 | 防火 分区 | 每座 仓库 | 防火 分区 | 防火 分区 |
| 甲 | 3、4 项 1、2、5、6 项 | 一级 一、二级 | 1 1 | 180 750 | 60 250 | — — | — — | — — | — — | — — |
| 乙 | 1、3、4 项 | 一、二级 三级 | 3 1 | 2000 500 | 500 250 | 900 — | 300 — | — — | — — | — — |
|  | 2、5、6 项 | 一、二级 三级 | 5 1 | 2800 900 | 700 300 | 1500 — | 500 — | — — | — — | — — |
| 丙 | 1 项 | 一、二级 三级 | 5 1 | 4000 1200 | 1000 400 | 2800 — | 700 — | — — | — — | 150 — |
|  | 2 项 | 一、二级 三级 | 不限 3 | 6000 2100 | 1500 700 | 4800 1200 | 1200 400 | 4000 — | 1000 — | 300 — |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 3000 1000 700 | 不限 1500 — | 1500 500 — | 4800 — — | 1200 — — | 500 — — |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 不限 1000 700 | 不限 2100 — | 2000 700 — | 6000 — — | 1500 — — | 1000 — — |

注：1、仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔；

2、石油库内桶装油品仓库应按现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 的有关规定执行；
    3、一、二级耐火等级的煤均化库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2；
    4、独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库以及车站、码头、机场内的中转仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍；
    5、一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2；三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2；
    6、一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积，应按现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072 的有关规定执行；
    7、酒精度为50%（v/v）以上的白酒仓库不宜超过3 层；

8、本表中“—”表示不允许；
    9、厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。仓库内设置自动灭火系统时，每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可增加1.0 倍。厂房内局部设置自动灭火系统时，其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。

附表5：厂房内任一点到最近安全出口的距离（m）

| 生产类别 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 一、二级 | 30 | 25 | － | － |
| 乙 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 | － |
| 丙 | 一、二级 三级 | 80 60 | 60 40 | 40 － | 30 － |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 60 50 | 不限 50 － | 50 － － | 45 － － |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 100 60 | 不限 75 － | 75 － － | 60 － － |

注：丙类生产的电子工业洁净厂房，在关键生产设备自带火灾报警和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01% obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统后，安全疏散距离不得大于附表6中安全疏散距离的1.5倍；对于玻璃基板尺寸大于1500mm*1850mm的TFT-LCD厂房，且洁净生产区人员密度小于0.02人/㎡，其疏散距离不大于120m；

附表6：纺织工业生产的火灾危险性分类举例

| 工厂 | 生产部位 | 危险物 | 火灾危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印染 | 原布、白布、印花、整理、整装 | 干布 | 丙 |
|  | 练漂、染色、皂洗、水洗 | 湿布 | 丁 |
|  | 烧毛 | 干布 | 丙 |
|  | 涂层、气相整理 | 甲苯、二甲基甲酰胺 | 甲 |
|  | 涂层的溶剂调配 | 甲苯、二甲基甲酰胺 | 甲 |
|  | 染化液调配 | 活性染料、分散染料 | 丙 |
|  | 印花调浆 | 糊料（海藻酸钠） | 丙 |
|  | 汽油气化室 | 汽油 | 甲 |
|  | 碱回收站 | 碱液 | 戊 |
|  | 液氨整理 | 氨气 | 丙 |
|  | 氨回收 | 氨气 | 乙 |
| 棉纺织 | 纺纱（清梳联到成纱）、加工（络筒到成包）、织布（络筒到包装） | 棉层、棉条、纱线、布 | 丙 |
|  | 开清棉、回花、废棉处理、虑尘室 | 棉粉尘 | 丙 |
| 毛纺织 | 选毛、前纺、后纺、坯布、干整理 | 毛球、条、纱、线、织物 | 丙 |
|  | 染色、煮呢、缩呢、洗呢 | 湿毛呢 | 丁 |
|  | 滤尘室 | 毛粉尘 | 丙 |
|  | 汽油气化室 | 汽油 | 甲 |
|  | 放置液化气钢瓶、液化石油气罐 | 液化石油气 | 甲 |
| 麻纺织 | 亚麻的芝麻、纺纱、织造 | 麻、麻纱、麻布 | 丙 |
|  | 苎麻的纺织、织造 | 软麻、麻纱、麻布 | 丙 |
|  | 黄麻的纺织、织造 | 原麻、麻纱、麻布 | 丙 |
|  | 亚麻的漂染、苎麻的脱胶、黄麻的脱胶 | 湿麻 | 丁 |
|  | 亚麻的梳麻、并条、粗纱；黄麻、苎麻的梳麻 | 麻粉尘 | 丙 |
|  | 除尘室 | 麻粉尘 | 乙 |
|  | 染化液调配 | 染料 | 丙 |
|  | 汽油气化室 | 汽油 | 甲 |
|  | 液化石油气钢瓶间 | 液化石油气 | 甲 |
| 丝绸 | 丝整理、绢丝、纺纱、织造 | 干茧、生丝、锦条、绢丝绸 | 丙 |
|  | 缫丝 | 湿茧、湿丝 | 丙 |
| 针织 | 原料、编织、检验修补、烘干、起绒、轧光整理、剪裁、成衣 | 纱线、针织物、羊毛衫、成衣、袜子 | 丙 |
|  | 漂染、印花 | 湿的针织物 | 丁 |

附表7：洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类举例

| 生产类别 | 举例 |
| --- | --- |
| 甲 | 微型轴承装配的精研间、装配前的检查间 精密陀螺仪装配的清洗间 磁带涂布烘干工段 化工厂的丁酮、丙酮、环乙酮等易燃溶剂的物理提纯工作间（光致抗蚀剂的配置工作间） 集成电路工厂的化学清洗间（使用闪点小于28℃的易燃液体者）、外延间 常见化学气相沉积间和化学试剂贮存间 |
| 乙 | 胶片厂的洗印间 |
| 丙 | 计算机房记录数据的磁盘贮存间 显像管厂装备工段烧枪间 磁带装配工段 集成电路工厂的氧化、扩散间、光刻间 |

劳动密集型企业消防安全自查自改承诺书

按照国家和省劳动密集型企业消防安全专项治理要求，依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》，我单位郑重承诺如下：

一、按照治理重点并对照检查要点进行全面自查自改，保证检查不走过场，自查填报信息真实，及时整改火灾隐患，确保消防安全。

二、严格遵守消防法律法规，履行消防安全职责，落实各级、各岗位消防安全责任，制定完善并严格落实各项消防安全制度和操作规程。

三、确定消防安全重点部位，设置防火标志，落实防范措施，严格用火、用电、用气、用油管理。

四、开展多种形式消防安全教育，组织全体员工定期开展消防安全培训和应急疏散演练，组织员工岗前消防安全培训，使每名员工熟练掌握本岗位火灾危险性、防火措施以及扑救初起火灾、自救逃生知识。

五、不违规改变建筑使用性质，不违规使用泡沫夹芯板，不违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或作隔热保温层，不违规在生产、经营、储存场所设置居住场所，不占用防火间距，不占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，不违规在门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

本单位严格执行以上承诺，自愿接受职工、群众、媒体以及有关部门的监督，若有违反，依法承担一切责任。

承诺单位（印章）：                法定代表人（签名）：

身份证号码：

年   月   日

注：此承诺书一式4份，由单位法定代表人签名并盖单位印章后，1份留存，另3份报乡镇（街道）专项治理办公室。

住宿与生产储存经营合用场所

消防安全技术要求

1 范  围

本标准提出了住宿与生产、储存、经营合用场所（俗称“三合一”，以下简称“合用场所”）的限定条件，并规定了合用场所的防火分隔措施、疏散设施、消防设施，以及火源控制等消防安全技术要求。

本标准适用于既有住宿与生产、储存、经营合用场所的消防安全治理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB20517  独立式感烟火灾探测报警器

GB50016  建筑设计防火规范

GB50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB50116  火灾自动报警系统设计规范

GB50140  建筑灭火器配置设计规范

GB50222  建筑内部装修设计防火规范

GB50354  建筑内部装修防火施工及验收规范

3 术   语

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

住宿与生产、储存、经营合用场

住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。

4 基本规定

4.1  合用场所不应设置在下列建筑内：

a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

c) 厂房和仓库；

d) 建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；

e) 地下建筑。

4.2  符合下列情形之一的合用场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；当难以完全分隔时，不应设置人员住宿：

a) 合用场所的建筑高度大于15m；

b) 合用场所的建筑面积大于2000m2；

c) 合用场所住宿人数超过20人。

4.3  除4.2以外的其他合用场所，当执行4.2规定有困难时，应符合下列规定：

a) 住宿与非住宿部分应设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器；

b) 住宿与非住宿部分之间应进行防火分隔；当无法分隔时，合用场所应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统；

c) 住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。

4.4  合用场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，并应确保人员在火灾时易于从内部打开。

4.5  合用场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

4.6  合用场所中应配置灭火器、消防应急照明，并宜配备轻便消防水龙。

4.7  层数不超过2层、建筑面积不超过300 m2，且住宿少于5人的小型合用场所，当执行本标准关于防火分隔措施和自动喷水灭火系统的规定确有困难时，宜设置独立式感烟火灾探测报警器；人员住宿宜设置在首层，并直通出口。

4.8  合用场所内的安全出口和辅助疏散出口的宽度应满足人员安全疏散的需要。

5 防火分隔措施

5.1  4.3中的防火分隔措施应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

当采用室内封闭楼梯间时，封闭楼梯间的门应采用常闭乙级防火门，且封闭楼梯间首层应直通室外或采用扩大封闭楼梯间直通室外。

5.2  住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。

5.3  两个合用场所之间或者合用场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.50h楼板进行防火分隔。

6 辅助疏散设施

6.1  室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗，可作为合用场所的辅助疏散设施。逃生避难设施的设置应符合有关建筑逃生避难设施配置标准。

6.2  合用场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

6.3  用于辅助疏散的外窗，其窗口高度不宜小于1.0m，宽度不宜小于0.8m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m。

7 自动灭火和火灾自动报警

7.1  合用场所自动喷水灭火系统和自动喷水局部应用系统的设置应符合GB50084的规定。

7.2  合用场所火灾自动报警系统和独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合GB50116和GB20517的规定。

7.3  火灾探测报警器应安装在疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部。

7.4  设置非独立式感烟火灾探测报警器的场所，应设置应急广播扬声器或火灾警报装置。 
    7.5  独立式感烟火灾探测报警器，应急广播扬声器或火灾警报装置的播放声压级应高于背景噪声的15db，且应确保住宿部分的人员能收听到火灾警报音响信号。

7.6  使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池。

8 火源控制

8.1  合用场所除厨房外，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。存放液化石油气罐的厨房应采取防火分隔措施，并设置自然排风窗。

8.2  合用场所的消防配电线路的敷设应符合GB50016的要求。其他配电线路的敷设应符合下列要求：

a) 电气线路的规格应满足用电设备的负荷要求；不应乱拉乱接临时电气线路。

b) 电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；

c) 吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路均应穿金属管、阻燃塑料管。

8.3  合用场所电器设备使用管理应符合下列要求：

a) 不应超负荷使用；

b) 不应用铜丝、铁丝等代替保险丝；

c) 电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具使用后应采取拔出电源插销等切断电源的措施；

d) 用电设备长时间使用时，应观察设备、器具的温度，及时冷却降温；

e) 对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

8.4  建筑内的照明安装应符合下列要求：

a) 照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施；

b) 使用卤钨灯和额定功率超过100W白炽灯的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护；

c) 卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）、超过60W的白炽灯等不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上。

8.5  合用场所内应有用火、用电、用油、用燃气等的消防安全管理制度。

9 其它要求

9.1  灭火器的配置应符合GB50140的规定。消防应急照明的设置应符合GB50116的规定。

9.2  合用场所的内部装修材料应符合GB50222和GB50354的规定。

9.3  室外广告牌、遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，且不应影响房间内的采光、排风、辅助疏散设施的使用、消防车的通行以及灭火救援行动。

9.4  合用场所集中的地区，当市政消防供水不能满足要求时，应充分利用天然水源或设置室外消防水池，消防水池容量不应小于200m3。

9.5  合用场所集中的地区，应建立专、兼职消防队伍，并应配备相应的灭火车辆装备和救援器材。

9.6  合用场所的消防安全除符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。

江苏省社会单位消防安全“四个能力”

建设通用指南（试行）

1  概述

1.1  为切实增强单位消防安全管理能力，落实单位消防安全主体责任，打牢消防安全群防群治社会基础，有效遏制和减少火灾事故的发生，依据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）等法律、法规和规定，制定本标准。

1.2  本标准适用于江苏省行政区域内的所有社会单位，包括机关、团体、企业、事业单位、个体工商户及其他组织。

1.3  名词解释

a)  社会单位消防安全“四个能力”：检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。

b)  “第一灭火应急力量”：失火单位现场员工在第一时间内形成的灭火应急力量。

c)  “第二灭火应急力量”：火灾确认后，单位按照本单位灭火和应急疏散预案，组织员工形成的灭火应急力量。

d)  “疏散引导员”：发生火灾时，单位负责组织引导现场人员疏散的工作人员。

2  建设要求

2.1  检查消除火灾隐患能力

2.1.1  单位消防安全责任人、消防安全管理人应当定期组织防火检查，机关、团体、事业单位至少每季度组织一次，其他单位至少每月组织一次，检查应包括下列内容：

a） 新建、改建、扩建及装修工程消防行政许可情况；

b） 消防安全管理制度、措施及消防安全操作规程落实情况；

c） 消防（控制室）值班、建筑消防设施运行情况；

d） 消防安全重点部位和用火、用电、用油、用气管理情况；

e） 防火检查、巡查及火灾隐患整改情况；

f） 员工消防教育培训、灭火和应急疏散预案演练落实情况；

g） 消防安全管理档案记录情况；

h) 其他消防安全情况。

2.1.2  单位应当组织开展防火巡查，消防安全重点单位应每日进行防火巡查，其他单位应每日对消防安全重点部位进行防火巡查，巡查包括下列内容：

a)  用火、用电、用油、用气有无违章；

b)  疏散通道、安全出口是否畅通；

c)  消防设施器材、消防安全标志是否完好；

d)  重点部位员工在岗在位情况；

e)  其他消防安全情况。

2.1.3  单位各部门负责人应每周组织开展防火检查，检查包括下列内容：

a)  消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；

b)  用火、用电、用油、用气有无违章；

c)  疏散通道、安全出口是否畅通；

d)  消防设施、器材是否完好；

e)  员工消防知识掌握情况；

f)  其他消防安全情况。

2.1.4  员工应当每日进行岗位防火检查，检查包括下列内容：

a)  用火、用电、用油、用气有无违章；

b)  疏散通道、安全出口是否畅通；

c)  消防器材、消防安全标志完好情况；

d)  场所有无遗留火种；

e)  其他消防安全情况。

2.1.5  防火检查、巡查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

2.1.6  因工作需要确需动用明火时，单位应指定专人到场监护，并进行下列内容的防火检查：

a)  动火部位是否存在火灾或爆炸危险；

b)  进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员是否持证上岗，并遵守消防安全操作规程；

c)  动火部门和人员是否按规定办理动火审批手续；

d)  动火期间的消防安全措施是否落实。

2.1.7  单位消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，消防安全管理人或消防工作归口管理职能部门负责人具体负责督促落实火灾隐患整改工作。

2.1.8  发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，发现人应向消防安全管理人或专兼职消防管理人员报告，由消防安全管理人或专兼职消防管理人员组织研究制定整改方案，确定整改部门、整改责任人和整改措施、整改时限，并根据需要报消防安全责任人审批。

2.1.9  火灾隐患整改完毕后，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人，由消防安全管理人组织验收，验收结果报消防安全责任人并存档备查。

2.2  组织扑救初起火灾能力

2.2.1  单位消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。消防安全重点单位制定的预案应当包括下列内容，其他单位参照制订：

a)  明确组织机构和任务分工，组织机构包括组织指挥和通讯联络组、灭火行动组、疏散引导组、安全救护组、现场警戒组；

b)  报警、接警处置、通讯联络程序和措施；

c)  应急疏散的组织程序和措施；

d） 扑救初起火灾的程序和措施；

e） 安全防护救护的程序和措施。

2.2.2  员工发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应在1分钟内形成第一灭火应急力量，采取如下措施：

a)  靠近火灾报警按钮或电话附近的员工，立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员；

b)  靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火；

c)  现场员工迅速引导人员疏散。

2.2.3  火灾确认后，单位消防控制室或值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在3分钟内形成第二灭火应急力量，采取如下措施：

a)  消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时，报告单位负责人；

b） 单位负责人迅速展开指挥，召集各行动小组按程序实施火灾扑救和人员疏散；

c)  通讯联络组迅速通知员工赶赴火场，并与公安消防队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；

d)  灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾；

e)  疏散引导组按分工组织疏散现场人员；

f)  安全救护组协助抢救、护送受伤人员；

g)  现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序。

2.2.4  单位应按规定设置消防设施，充分发挥消防设施在火灾扑救中的作用：

a)  加强消防设施日常维护保养，自动消防设施由专门人员操作，确保完好有效；

b)  设有消防控制室的，消控室必须每日24小时专人值班，每班不少于2人，值班人员和操作人员应取得消防特有工种职业资格证书，持证上岗；

c)  消防控制室在确认火灾后，应立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外）。

2.3  组织人员疏散逃生能力

2.3.1  单位应当按规定设置安全疏散指示标志，配备相应的疏散逃生装备、器材。

2.3.2  员工应熟悉和掌握疏散逃生相关知识、技能及安全疏散设施管理要求：

a)  加强安全疏散设施管理，保障疏散通道、安全出口畅通，确保疏散指示标志等设置明显、功能完好；

b)  熟悉本单位、本岗位疏散通道和安全出口位置；

c)  掌握火场逃生和火灾扑救中的自我防护技能；

d） 熟悉疏散预案，参加应急疏散演练。

2.3.3  单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员，负责组织引导在场人员安全疏散。

2.3.4  火灾发生时，疏散引导员应通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。

2.3.5  单位应当组织开展疏散逃生演练。

a)  消防安全重点单位至少每半年组织一次；其他单位至少每年组织一次演练；

b)  组织演练前，应当对相关人员进行消防安全知识和预案内容的教育培训，使其掌握必要的消防知识，明确各自职责任务；

c)  演练结束后，应及时总结问题，做好记录，针对存在问题修订完善预案内容。

2.4  消防宣传教育培训能力

2.4.1  单位消防安全责任人、消防安全管理人应熟知下列内容：

a)  消防法律法规和消防安全职责；

b)  本单位火灾危险性和防火措施；

c)  灭火和应急疏散预案；

d)  依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

2.4.2  单位应确定专（兼）职消防宣传教育人员，经培训具备宣传教育能力。

2.4.3  单位应当建立消防宣传和教育培训制度，利用展板、专栏、广播、电视、网络、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。

2.4.4  员工上岗、转岗前，应经消防安全培训合格；对在岗人员每半年应进行一次消防安全培训。

2.4.5  通过消防安全教育，员工应达到以下要求：

a)  了解消防法律法规；

b)  掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案；

c)  掌握本单位、本岗位火灾危险性和防火措施；

d)  掌握有关消防设施、器材操作使用方法；

e)  会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散和逃生自救。

2.4.6  单位应根据自身特点设置以下消防安全标志或图示：

a)  提示性标志。如：提示公众所在场所安全逃生路线、安全出口的具体位置，遇到火灾等紧急情况如何正确逃生、自救；提示公众所在场所内简易防护面罩、手电筒、灭火器等灭火、逃生设备器材具体放置位置和使用方法；

b)  警示性标志。如：在常闭式防火门上设置“防火门保持常闭”的警示标志，在安全疏散通道设置“保持通道畅通，不得堆放杂物”的警示标志；

c)  禁止性标志。如：在易燃易爆场所提示“严禁烟火”标志。

2.4.7  人员密集场所应在主要出入口设置固定的“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。

3  达标判定

3.1  单位应按照本标准组织开展消防安全“四个能力”自我评定工作，具体由消防安全责任人或消防安全管理人组织实施。

3.2  单位自我评定方法：

a） 按2.4.5b）c）d）e）的要求随机提问5至15名员工（少于5人的全部提问）；

b)  随机设定起火点，查看第一、第二灭火应急力量的组成和行动开展情况；组织灭火和应急疏散演练，查看初起火灾的处置情况；

c） 检查相关的档案资料、记录是否齐全；

d） 检查提示性、警示性、禁止性消防安全标志是否按要求设置。

3.3  有下列情形之一的，应直接判定“四个能力”建设不达标：

a)  未依法取得消防行政许可、备案，建设工程擅自施工或投入使用、营业的；

b)  依据《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006），存在重大火灾隐患的；

c)  未按要求组织开展防火检查、防火巡查的；

d)  现场演练不能在规定时间内形成第一、第二灭火应急力量的，不能正确引导人员疏散的；

e)  未设置提示性、警示性、禁止性消防安全标志的；

f)  提问员工回答准确的人数低于被提问员工总数80％的。

3.4  单位自我评定不合格的，应由消防安全管理人或专兼职消防管理人员负责督促整改，并重新组织自我评定。

3.5  单位自我评定合格后，应当按照分级管理的原则，向当地管辖的公安机关消防机构或公安派出所申请验收。

3.6  公安消防机构或公安派出所按照3.2、3.3的要求组织检查验收，验收结果由公安消防机构向社会公告。

江苏省小单位、小场所消防安全

“四个能力”建设指南（试行）

1  概述

1.1  为切实增强小单位、小场所消防安全管理能力，落实单位消防安全主体责任，打牢消防安全群防群治社会基础，有效遏制和减少火灾事故的发生，依据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）等法律、法规和规定，按照《江苏省社会单位“四个能力”建设通用指南》规则，制定本标准。

1.2  本标准适用于江苏省行政区域内的以下小单位、小场所，其他小单位、小场所参照执行。

a） 公众聚集场所：客房50间以下的宾馆、旅馆、招待所等住宿场所；建筑面积500平方米以下或座位数300个以下的餐饮场所；建筑面积小于1000平方米的商场和室内市场；占地面积1000平方米以下或摊位200个以下的室外市场；建筑面积小于200平方米的公共娱乐场所，机位在100台以下的网吧；

b） 床位少于50张的医院、卫生院、诊所、养老院、福利院等医疗机构和老年人服务机构；

c） 乡镇、街道党委、政府办公机构及供电、邮政、通信单位；

d） 候车厅、候船厅的建筑面积在500平方米以下的客运车站和客运码头；

e） 建筑面积在2000平方米以下的公共图书馆、展览馆；

f） 生产车间员工在100人以下的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业；

g） 经营甲、乙类易燃易爆化学物品且建筑面积在50平方米以下的商店；

h） 省级以下及设备总价值在5000万元以下的科研单位；

i） 总储量在100万吨以下的粮库、500吨以下的棉库、1万立方米的木材堆场、1000万元以下的可燃物品仓库、堆场、中转库（站）；

j） 固定资产价值1亿元的企业，营业厅（室）建筑面积在500平方米以下的证券、期货等交易场所，市（地）级以下的报社，乡镇（街道）银行分理处、储蓄所，使用易燃易爆化学物品且储存量在10吨以下的单位，车位在50辆以下的汽车库、车位在100辆以下的停车场以及修理停车位在10辆以下的汽车修理厂；

k） 其他建筑面积在1000平方米以下或员工总数少于50人的场所。

1.3   消防安全“四个能力”：检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。

2  建设要求

2.1  检查消除火灾隐患能力

2.1.1  小单位、小场所每日班前班后应进行防火检查，公众聚集场所营业期间应随时进行防火检查。包括下列内容：

a)  用火、用电、用油、用气有无违章；

b)  疏散通道、安全出口是否畅通；

c)  灭火设施、器材配置及完好情况；

d)  安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况；

e)  门窗有无设置金属栅栏、大型广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物；

f)  场所是否违章使用易燃可燃材料装修。

2.1.2  对住宿与生产储存经营合用场所进行防火检查时，除2.1.1的要求外，还应对照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）进行检查。

2.1.3  发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，应确定整改措施、时限，整改期间加强安全防范，确保消防安全。

2.1.4  场所法定代表人或主要负责人对火灾隐患整改负总责。

2.2  组织扑救初起火灾能力

2.2.1  小单位、小场所员工应掌握消火栓、灭火器等消防设施器材使用方法，掌握初起火灾扑救方法。

2.2.2  小单位、小场所至少每半年组织一次灭火和应急疏散演练。

2.2.3  员工发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警，采取如下措施：

a)  使用现场灭火器、消火栓等设施、器材灭火；

b)  切断场所电源；

c)  组织人员疏散逃生。

2.3  组织人员疏散逃生能力

2.3.1  应在工作、营业期间应保持疏散通道、安全出口畅通。

2.3.2  应按要求在疏散通道、安全出口设置指示标志。

2.3.3  员工应熟悉和掌握疏散逃生相关知识、技能及安全疏散设施管理要求。

2.3.4  小场所在发生火灾时，员工应立即组织顾客疏散逃生。

2.4  消防宣传教育培训能力

2.4.1  小单位、小场所的法定代表人或主要负责人应熟知以下内容：

a)  本单位消防安全职责；

b)  本单位、本场所火灾危险性和防火措施；

c)  本单位、本场所灭火和应急疏散预案；

d)  依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

2.4.2  小单位、小场所法定代表人或主要负责人每半年至少对员工进行一次消防安全教育。员工上岗前应经过消防安全教育，包括以下内容：

a)  消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程；

b)  本单位、本场所火灾危险性和防火措施；

c)  本单位、本场所消防设施器材使用方法；

d)  报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生知识。

2.4.3  小单位、小场所应悬挂“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）提示牌、消防安全承诺书。

2.4.4  应根据自身特点设置以下消防安全标志或标牌：

a） 提示性标志。如：提示顾客注意安全出口位置、爱护消防器材等标志；

b)  警示性标志。如: 请保持通道畅通、请勿吸烟等标志；

c)  禁止性标志。如:严禁违章使用明火、严禁燃放焰火等标志。

3  达标判定

3.1  小单位、小场所应按照本标准，由法定代表人或主要负责人组织实施消防安全“四个能力”自我评定。

3.2  小单位、小场所自我评定的方法：

a)  检查员工“一懂三会”掌握情况，随机提问5至10名员工（少于5人的全部提问）；

b)  随机设定起火点，检查员工初起火灾的处置情况；

c)  检查消防安全标志是否按要求设置。

3.3  有下列情形之一的，应直接判定“四个能力”建设不达标：

a)  依据《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006），存在重大火灾隐患的；

b)  合用场所防火分隔、消防设施达不到规范要求的；

c)  消防安全标志设置不符合本标准要求的；

d)  提问员工回答准确的人数低于被提问员工总数80％的。

3.4  小单位、小场所自我评定不合格的，应由消防安全责任人负责督促整改，并重新组织自我评定。

3.5  小单位、小场所自我评定合格后，向当地公安机关消防机构或公安派出所申请验收。

3.6  公安消防机构或公安派出所按照3.2、3.3的要求组织检查验收，验收结果由公安消防机构向社会公告。

三、有关法律法规（部分节录）

中华人民共和国刑法（节录）

（1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，1999年12月25日公布施行。2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议最新修正）

第一百三十四条  在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十五条  安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十七条  建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第一百三十九条  违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

中华人民共和国消防法（节录）

（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议修订）

第六条  机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

第九条  建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

第十条  按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第十一条  国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

第十二条  依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。

第十三条  按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；

（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

第十六条  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第十七条  县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第十九条  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

第二十一条  禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

第二十七条  电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第三十六条  县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

第三十九条  下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；

（五）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

第四十一条  机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

第四十四条  任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第五十四条  公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

第五十五条  公安机关消防机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，应当由公安机关书面报告本级人民政府。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第五十八条  违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的；

（二）消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的；

（三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

（四）建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的；

（五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。

建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。

第五十九条  违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：

（一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

（二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

（四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

第六十条  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第六十一条  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。

第六十三条  违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：

（一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；

（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

第六十四条  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

第六十五条  违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。

第六十七条  机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。

第六十八条  人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。

中华人民共和国安全生产法（节录）

（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会决定修正，自2014年12月1日起施行）

第五条  生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第八条  国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

第九条  国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理;县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

第十三条  依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。

生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

第十四条  国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

第十七条  生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第十八条  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;

(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

(六)及时、如实报告生产安全事故。

(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

第十九条  生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

第二十二条  生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

(四)组织或者参与本单位应急救援演练;

(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

第二十五条  生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二十八条  生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十七条  生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

第三十八条  生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第三十九条  生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

第四十六条  生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第六十条  负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同)或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查;不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。

第六十六条  负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查;确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

第六十七条  负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

第七十一条  任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

第七十二条  居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

第七十五条  负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位的安全生产违法行为信息;对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报行业主管部门、投资主管部门、国土资源主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构。

第八十七条  负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

(一)对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的;

(二)发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的;

(三)对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的;

(四)在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的。

第九十条  生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十一条  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

第九十二条  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

(三)发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款;

(四)发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

第九十三条  生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十四条  生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的;

(二)危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;

(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的;

(四)未如实记录安全生产教育和培训情况的;

(五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;

(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;

(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

第九十九条  生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除;生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

第一百零二条  生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

(一)生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的;

(二)生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。

第一百零八条  生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭;有关部门应当依法吊销其有关证照。

中华人民共和国城乡规划法（节录）

（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议通过）

第三十七条  建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第四十条  在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

第四十一条  在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。

建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。

第六十四条  未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条  在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十八条  城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

中华人民共和国土地管理法（节录）

（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会

第十一次会议第二次修正）

第十二条  依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更登记手续。

第四十三条  任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地；……。

第六十四条  在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物，不得重建、扩建。

第七十六条  未经批准或者采取欺骗手段骗取批准非法占用土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十二条  不依照本法规定办理土地变更登记的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令其限期办理。

第八十三条  依照本法规定，责令限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施的，建设单位或者个人必须立即停止施工，自行拆除；对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。……期满不起诉又不自行拆除的，由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行，费用由违法者承担。

中华人民共和国建筑法（节录）

（2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第二十次会议修正）

第七条  建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

第三十七条  建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。

第六十四条  违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

第七十二条  建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

机关、团体、企业、事业单位

消防安全管理规定

（中华人民共和国公安部第61号令 2001年10月19日公安部长办公会议通过，自2002年5月1日起施行）

第一章   总    则

第一条  为了加强和规范机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，制定本规定。

第二条  本规定适用于中华人民共和国境内的机关、团体、企业、事业单位（以下统称单位）自身的消防安全管理。

法律、法规另有规定的除外。

第三条  单位应当遵守消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第四条  法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。

第五条  单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

第二章 消防安全责任

第六条  单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（三）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；

（七）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

第七条  单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

（一）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（二）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

（五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

（六）组织管理专职消防队和义务消防队；

（七）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位，前款规定的消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

第八条  实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任；消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。

承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定，在其使用、管理范围内履行消防安全职责。

第九条  对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任，可以委托统一管理。

第十条  居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责：

（一）制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育；

（二）开展防火检查，消除火灾隐患；

（三）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（四）保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。

其他物业管理单位应当对受委托管理范围内的公共消防安全管理工作负责。

第十一条  举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动的主办单位、承办单位以及提供场地的单位，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。

第十二条  建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。

对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。

第三章 消防安全管理

第十三条  下列范围的单位是消防安全重点单位，应当按照本规定的要求，实行严格管理：（一）商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所（以下统称公众聚集场所）；

（二）医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；

（三）国家机关；

（四）广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；

（五）客运车站、码头、民用机场；

（六）公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；

（七）发电厂（站）和电网经营企业；

（八）易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；

（九）服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；

（十）重要的科研单位；

（十一）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。

高层办公楼（写字楼）、高层公寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。

第十四条  消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。

第十五条  消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

第十六条  公众聚集场所应当在具备下列消防安全条件后，向当地公安消防机构申报进行消防安全检查，经检查合格后方可开业使用：

（一）依法办理建筑工程消防设计审核手续，并经消防验收合格；

（二）建立健全消防安全组织，消防安全责任明确；

（三）建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（四）员工经过消防安全培训；

（五）建筑消防设施齐全、完好有效；

（六）制定灭火和应急疏散预案。

第十七条  举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动，主办或者承办单位应当在具备消防安全条件后，向公安消防机构申报对活动现场进行消防安全检查，经检查合格后方可举办。

第十八条  单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。

单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。

第十九条  单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。

第二十条  单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。

公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。

第二十一条  单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

严禁下列行为：

（一）占用疏散通道；

（二）在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；

（三）在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

（四）其他影响安全疏散的行为。

第二十二条  单位应当遵守国家有关规定，对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、销售、运输或者销毁实行严格的消防安全管理。

第二十三条  单位应当根据消防法规的有关规定，建立专职消防队、义务消防队，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。

第二十四条  单位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。邻近单位应当给予支援。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。

单位应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

火灾扑灭后，起火单位应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

第四章 防火检查

第二十五条  消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况。

公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第二十六条  机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）灭火器材配置及有效情况；

（五）用火、用电有无违章情况；

（六）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（七）消防安全重点部位的管理情况；

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（九）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

（十）防火巡查情况；

（十一）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

（十二）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第二十七条  单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。

第二十八条  设有自动消防设施的单位，应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。

第二十九条  单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

第五章 火灾隐患整改

第三十条  单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

第三十一条  对下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实：

（一）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

（二）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（三）将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

（四）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

（五）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（六）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（七）违章关闭消防设施、切断消防电源的；

（八）其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

第三十二条  对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

第三十三条  火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。

第三十四条  对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

第三十五条  对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

第六章 消防安全宣传教育和培训

第三十六条  单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：

（一）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

第三十七条  公众聚集场所在营业、活动期间，应当通过张贴图画、广播、闭路电视等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

学校、幼儿园应当通过寓教于乐等多种形式对学生和幼儿进行消防安全常识教育。

第三十八条  下列人员应当接受消防安全专门培训：

（一）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专、兼职消防管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

前款规定中的第（三）项人员应当持证上岗。

第七章 灭火、应急疏散预案和演练

第三十九条  消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：

（一）组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）应急疏散的组织程序和措施；

（四）扑救初起火灾的程序和措施；

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第四十条  消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。

消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

第八章 消防档案

第四十一条  消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。

单位应当对消防档案统一保管、备查。

第四十二条  消防安全基本情况应当包括以下内容：

（一）单位基本概况和消防安全重点部位情况；

（二）建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

（三）消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

（四）消防安全制度；

（五）消防设施、灭火器材情况；

（六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

（七）与消防安全有关的重点工种人员情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

（九）灭火和应急疏散预案。

第四十三条  消防安全管理情况应当包括以下内容：

（一）公安消防机构填发的各种法律文书；

（二）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；

（三）火灾隐患及其整改情况记录；

（四）防火检查、巡查记录；

（五）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；

（六）消防安全培训记录；

（七）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（八）火灾情况记录；

（九）消防奖惩情况记录。

前款规定中的第（二）、（三）、（四）、（五）项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第（六）项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第（七）项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

第四十四条  其他单位应当将本单位的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

第九章 奖    惩

第四十五条  单位应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门（班组）和个人，单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理。

第四十六条  违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十章 附    则

第四十七条  公安消防机构对本规定的执行情况依法实施监督，并对自身滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为承担法律责任。

第四十八条  本规定自2002年5月1日起施行。本规定施行以前公安部发布的规章中的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

无照经营查处取缔办法（节录）

(2002年12月18日国务院第67次常务会议通过，

2011年1月8日修改)

第二条  任何单位和个人不得违反法律、法规的规定，从事无照经营。

第三条　对于依照法律、法规规定，须经许可审批的涉及人体健康、公共安全、安全生产、环境保护、自然资源开发利用等的经营活动，许可审批部门必须严格依照法律、法规规定的条件和程序进行许可审批。工商行政管理部门必须凭许可审批部门颁发的许可证或者其他批准文件办理注册登记手续，核发营业执照。

第四条　下列违法行为，由工商行政管理部门依照本办法的规定予以查处：

（一）应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为；

（二）无须取得许可证或者其他批准文件即可取得营业执照而未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为；

（三）已经依法取得许可证或者其他批准文件，但未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为；

（四）已经办理注销登记或者被吊销营业执照，以及营业执照有效期届满后未按照规定重新办理登记手续，擅自继续从事经营活动的无照经营行为；

（五）超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或者其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为。

前款第（一）项、第（五）项规定的行为，公安、国土资源、建设、文化、卫生、质检、环保、新闻出版、药监、安全生产监督管理等许可审批部门（以下简称许可审批部门）亦应当依照法律、法规赋予的职责予以查处。但是，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

第六条　对于已经取得营业执照，但未依法取得许可证或者其他批准文件，或者已经取得的许可证或者其他批准文件被吊销、撤销或者有效期届满后未依法重新办理许可审批手续，擅自从事相关经营活动，法律、法规规定应当撤销注册登记或者吊销营业执照的，工商行政管理部门应当撤销注册登记或者吊销营业执照。

第七条　许可审批部门在营业执照有效期内依法吊销、撤销许可证或者其他批准文件，或者许可证、其他批准文件有效期届满的，应当在吊销、撤销许可证、其他批准文件或者许可证、其他批准文件有效期届满后5个工作日内通知工商行政管理部门，由工商行政管理部门撤销注册登记或者吊销营业执照，或者责令当事人依法办理变更登记。

第十四条　对于无照经营行为，由工商行政管理部门依法予以取缔，没收违法所得；触犯刑律的，依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、危险物品肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，并处2万元以下的罚款；无照经营行为规模较大、社会危害严重的，并处2万元以上20万元以下的罚款；无照经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，没收专门用于从事无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，并处5万元以上50万元以下的罚款。

建筑工程施工许可管理办法（节录）

（2014年6月25日发布，2014年12月25日施行）

第二条  在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

第三条　本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

第十二条　对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

建设工程质量管理条例（节录）

（国务院令第279号，2000年1月10日国务院

第25次常务会议通过）

第三条  建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

第十一条　建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

第十六条　建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（二）有完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（五）有施工单位签署的工程保修书。

建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第五十七条　违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。

第五十八条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；

（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

（二）验收不合格，擅自交付使用的；

（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

危险化学品安全管理条例（节录）

（2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过）

第四条　生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。

第十二条　新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。

第十四条　危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。

生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

第二十六条　危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

第三十四条　从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件：

（一）有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施；

（二）从业人员经过专业技术培训并经考核合格；

（三）有健全的安全管理规章制度；

（四）有专职安全管理人员；

（五）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备；

（六）法律、法规规定的其他条件。

第七十六条　未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十七条　未依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产，或者未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品及其包装物、容器生产的，分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。

违反本条例规定，化工企业未取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

违反本条例规定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生产监督管理部门责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

城镇燃气管理条例（节录）

（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，

自2011年3月1日起施行）

第四十九条  违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）擅自操作公用燃气阀门的；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线的；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；

（六）改变燃气用途或者转供燃气的；

（七）未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的；

（八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。

盗用燃气的，依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

国务院关于特大安全事故

行政责任追究的规定（节录）

（2001年4月21日中华人民共和国国务院令第302号公布施行）

第八条　市（地、州）、县（市、区）人民政府应当组织有关部门对本规定第二条所列各类特大安全事故的隐患进行查处；发现特大安全事故隐患的，责令立即排除；特大安全事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，责令暂时停产、停业或者停止使用。法律、行政法规对查处机关另有规定的，依照其规定。

第九条　市（地、州）、县（市、区）人民政府及其有关部门对本地区存在的特大安全事故隐患，超出其管辖或者职责范围的，应当立即向有管辖权或者负有职责的上级人民政府或者政府有关部门报告；情况紧急的，可以立即采取包括责令暂时停产、停业在内的紧急措施，同时报告；有关上级人民政府或者政府有关部门接到报告后，应当立即组织查处。

第十一条　依法对涉及安全生产事项负责行政审批（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照、竣工验收等，下同）的政府部门或者机构，必须严格依照法律、法规和规章规定的安全条件和程序进行审查；不符合法律、法规和规章规定的安全条件的，不得批准；不符合法律、法规和规章规定的安全条件，弄虚作假，骗取批准或者勾结串通行政审批工作人员取得批准的，负责行政审批的政府部门或者机构除必须立即撤销原批准外，应当对弄虚作假骗取批准或者勾结串通行政审批工作人员的当事人依法给予行政处罚；构成行贿罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

第十二条　对依照本规定第十一条第一款的规定取得批准的单位和个人，负责行政审批的政府部门或者机构必须对其实施严格监督检查；发现其不再具备安全条件的，必须立即撤销原批准。

负责行政审批的政府部门或者机构违反前款规定，不对取得批准的单位和个人实施严格监督检查，或者发现其不再具备安全条件而不立即撤销原批准的，对部门或者机构的正职负责人，根据情节轻重，给予降级或者撤职的行政处分；构成受贿罪、玩忽职守罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

第十三条　对未依法取得批准，擅自从事有关活动的，负责行政审批的政府部门或者机构发现或者接到举报后，应当立即予以查封、取缔，并依法给予行政处罚；属于经营单位的，由工商行政管理部门依法相应吊销营业执照。

负责行政审批的政府部门或者机构违反前款规定，对发现或者举报的未依法取得批准而擅自从事有关活动的，不予查封、取缔、不依法给予行政处罚，工商行政管理部门不予吊销营业执照的，对部门或者机构的正职负责人，根据情节轻重，给予降级或者撤职的行政处分；构成受贿罪、玩忽职守罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

江苏省消防条例（节录）

（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议

于2010年11月19日修订通过，自2011年5月1日起施行）

第十二条  建设项目应当符合消防规划确定的消防安全布局，不符合消防安全布局的，城乡规划主管部门不予核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当明确负责消防安全工作的机构，根据需要配备专职或者兼职消防安全人员，保障消防安全工作经费投入，做好消防安全工作。单位的主要负责人对本单位的消防安全全面负责。

机关、团体、企业、事业等单位应当加强消防宣传教育培训，提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾和人员疏散逃生的能力。

第十七条　机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准，定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备检验、检测、维修、保养条件的，应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养。

按照消防技术标准设置消防控制室的单位，应当落实消防控制室管理制度，确保及时发现和正确处置火灾报警。

第二十条  建筑物的出租人和承租人应当按照有关规定明确双方的消防安全责任。承租人应当在其使用范围内履行消防安全职责。出租人应当对承租人履行消防安全职责的情况进行监督。

第二十三条　禁止在生产、经营、储存易燃易爆危险品的场所和存放可燃、易燃物资的仓库、露天堆场等具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

禁止在人员密集场所燃放烟花爆竹或者使用其他产生烟火的物品。

具有火灾、爆炸危险的场所，建设工程施工现场，正在生产、营业、使用的人员密集场所，因施工等原因需要明火作业的，应当按照单位的用火管理制度事先办理手续，落实现场消防安全措施。

第二十六条　电器产品的安装、使用及其线路的设计、敷设、维护保养、检测，应当符合消防技术标准和有关管理规定。

人员密集场所，易燃易爆危险品生产、经营、储存场所，以及存放可燃、易燃物资的仓库，应当定期自行或者委托专门机构对其使用的电器产品和线路进行消防安全技术检测，并按照国家有关规定委托有资质的单位对导除静电和防雷设施进行安全技术检测。

第三十一条　县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队。

消防站数量未达到国家标准的城市和县人民政府所在地的镇，应当建立政府专职消防队。下列未建立公安消防队的地方，应当建立政府专职消防队：

（一）建成区面积超过五平方公里或者居住人口五万以上的镇；

（二）易燃易爆危险品生产经营单位、劳动密集型企业集中的乡镇；

（三）全国和省级重点镇、历史文化名镇；

（四）省级以上的经济技术开发区、旅游度假区、高新技术开发区，国家级风景名胜区。

《中华人民共和国消防法》第三十九条规定的单位，应当依法建立单位专职消防队。应当建立专职消防队的单位相对集中的，可以联合建立单位专职消防队。

乡镇人民政府、街道办事处、居民委员会、村民委员会，以及机关、团体、企业、事业等单位，根据需要建立志愿消防队等消防组织。

沿海、沿江水域以及其他水上消防任务较重的地区应当建立水上消防队（站）。

第四十七条　依法应当进行消防设计审核的建设工程，未经消防审核或者审核不合格的，建设单位和施工单位不得施工，建设行政主管部门不予核发施工许可证；依法应当进行消防设计备案的建设工程，经抽查不合格的，应当停止施工。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格的，不得投入使用，房产行政主管部门不予办理房屋权属登记；依法应当进行竣工验收消防备案的建设工程，经抽查不合格的，应当停止使用。

建设工程经消防设计、竣工验收抽查不合格，或者被责令停止施工、停止使用的，公安机关消防机构应当及时通知同级建设、房产行政主管部门，建设、房产行政主管部门应当依法处理。

第五十四条　建设工程有关单位违反本条例规定使用不合格消防产品、国家明令淘汰的消防产品或者防火性能不符合消防安全要求的建筑材料的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用，对单位处五千元以上五万元以下罚款，并对有关责任人员处五百元以上二千元以下罚款。

第五十五条　机关、团体、企业、事业等单位未按规定对建筑消防设施进行检测、维修、保养，保持完好有效的，责令限期改正，处五千元以上五万元以下罚款。

设置消防控制室的单位未按规定落实消防控制室管理制度的，责令改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。

第五十七条　人员密集场所未按规定设置消防安全标识的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。

人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，未按规定保持常闭，或者不能保证在火灾时自动关闭的，责令改正，处警告或者五百元以上二千元以下罚款。

第五十八条　违反规定使用明火和产生烟火的物品的，对单位处三千元以上三万元以下罚款；对个人依照《中华人民共和国消防法》的规定处罚。

第六十四条　机关、团体、企业、事业等单位未按规定及时采取措施消除火灾隐患，造成火灾事故的，处一万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下罚款。

江苏省安全生产条例（节录）

（2005年3月31日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2009年5月20日修正，2009年6月1日实施）

第八条　生产经营单位应当具备下列安全生产条件：

（一）生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求；

（二）矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产单位依法取得安全生产许可证；

（三）建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和相关操作规程；

（四）依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；

（五）为从业人员配备符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品；

（六）主要负责人和安全生产管理人员具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，依法经安全生产知识和管理能力考核合格；

（七）从业人员经安全生产教育和培训合格。特种作业人员依法经安全作业培训，取得特种作业操作资格证书；

（八）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。

生产经营单位不具备前款规定的安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第九条　生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产负全面责任，分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负领导责任。

第二十四条　生产经营场所的安全设施、安全通道、安全标志等必须符合国家有关标准和规定，生产经营单位应当进行经常性维护、检修，定期检测安全防护效果。

公众聚集的经营场所实际容纳的人员超过核定人数或者设施的承载负荷时，经营管理者应当及时采取控制进入和疏散措施。

第三十七条　生产经营单位及其主要负责人、个人经营的投资人违反安全生产法律、法规和本条例规定的，依法责令限期改正；逾期未改正的，依法责令生产经营单位停产停业整顿。造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予行政处罚、行政处分。

生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生安全生产事故，依法受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受撤职处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

江苏省城乡规划条例（节录）

（2010年3月26日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会

第十四次会议通过）

第二十五条  规划区范围内的土地利用和各项建设必须符合城乡规划。任何单位和个人不得违反城乡规划进行建设。

第三十六条　改建、扩建已经建成并投入使用的建设项目，涉及改变原规划确定的用地性质或者提高容积率的，建设单位或者个人应当持有关主管部门的项目批准、核准、备案文件和相关材料，向城市、县城乡规划主管部门重新申请建设用地规划许可证。涉及相关国有土地使用权划拨或者出让事项的，还应当按照土地管理等法律、法规的规定办理有关手续。

第三十八条　在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证；未取得建设工程规划许可证的，有关部门不得办理建设项目施工许可、商品房预（销）售许可等手续。

第四十一条　在乡、村庄规划区内进行建设的，城市、县城乡规划主管部门应当向建设单位或者个人提供建设用地的有关规划要求。

第六十二条　在城市、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证进行建设，或者未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设，或者利用失效的建设工程规划许可证进行建设的，由城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。

江苏省城市市容和环境卫生管理条例（节录）

（2003年12月19日江苏省第十届人民代表大会常务委员会

第七次会议通过，2012年1月12日修改）

第七条  市容环卫工作实行责任区制度。市容环卫责任区是指单位和个人所有、使用或者管理的建筑物、构筑物和其他设施、场所的土地使用权范围以及管理范围。

第十三条　道路及其附属设施的容貌应当符合以下规定：

……（四）在道路、广场以及其他公共场地设置的交通、电信、邮政、电力、环境卫生、消防、供水、燃气等各类设施符合有关规定，并保持整洁。

第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理：

（一）擅自在城市街道两侧和公共场地搭建临时设施的，责令停止违法行为，限期拆除，处以三百元以上三千元以下罚款；

（二）擅自在城市街道两侧和公共场地堆放物料的，责令停止违法行为，限期清理，可以处以一百元以上一千元以下罚款；

（三）擅自占用道路、人行过街桥、人行地下过街通道、地铁通道以及其他公共场地摆摊设点的，责令停止违法行为；继续违法经营的，可以暂扣其兜售的物品及其装盛器具，处以二十元以上二百元以下罚款。决定暂扣的，应当出具暂扣清单，要求违法行为人按照规定时间到指定地点接受处理。逾期不到指定地点接受处理造成损失的，由违法行为人承担；

（四）超出门、窗进行店外占道经营、作业的，责令停止违法行为，处以一百元以上五百元以下罚款，有违法经营设施的，责令拆除违法经营设施；

（五）设置户外广告不符合市容管理规定的，责令限期改正，逾期未改正的，可以处以五百元以上五千元以下罚款；

江苏省社会法人失信惩戒办法（节录）

（2013年5月27日公布，自2013年5月27日实施）

第六条  社会法人失信行为，分为商务领域失信行为和政务领域失信行为。

第八条  社会法人政务领域失信行为，是指社会法人作为行政管理相对人或者司法当事人的失信行为。主要包括：

（一）法定行政许可、行政审批项目未经许可、批准，擅自实施的；

（二）未通过行政机关、具有行政管理职能的组织依法进行的专项或者定期检验的；

（三）行政机关、具有行政管理职能的组织依法实施监督检查时，拒绝提供有关材料或者提供的材料不真实、不完整以及转移、隐匿相关证据的；

（四）诉讼活动中提供虚假证据、转移财产或者规避、逃避执行等行为，以及不履行生效法律文书确定义务的；

（五）受到行政、刑事处罚的其他违法行为。

第二十条  具有较重失信行为的社会法人，列入省、市公共信用信息系统黄名单，有效期3年。

第二十二条  行政机关、公用事业单位以及行业服务机构等，在日常监督管理、国有产权转让、土地出让、行政许可、采购招标、评先评优、信贷支持、资质管理、环境管理、定期检验、安排和拨付有关财政补贴资金等工作中，对有严重失信行为的社会法人，可以依法采取下列方式予以惩戒：

（一）列为重点监控和监督检查对象；

（二）向社会公开失信信息；

（三）撤销相关荣誉称号，撤销或者降低相关评估等级，禁止参与评优、评先；

（四）不作为政府购买服务对象；

（五）限制上市融资、发行企业债券等；

（六）不给予优惠政策或者财政资金补贴；

（七）严格限制新增项目审批、核准以及用地审批、矿业权审批等；

（八）不予批准设立信用担保机构等具有金融类业务的机构；

（九）禁止参加政府采购活动；

（十）限制或者取消其参与政府主导的建设项目、设备、公共工程项目、公共资源分配项目等招标投标活动，以及建设用地使用权、矿业权招拍挂出让活动的资格；

（十一）法律、法规、规章规定的其他惩戒方式。

第二十三条  具有严重失信行为的社会法人，列入省、市公共信用信息系统黑名单并向社会公开。失信社会法人黑名单有效期7年。

江苏省企业信用征信管理暂行办法（节录）

（2007年9月11日经省人民政府第98次常务会议讨论通过，

自2007年11月1日起施行）

第七条　企业信用信息主要包括下列内容：

……（三）公共信息：……安全生产、环境保护……等记录，以及行政机关、司法机关或者行使公共管理职能的组织等掌握并依法公开的且与企业信用相关的其他信息；……

第十三条　征信机构提供的企业信用报告和企业信用评估报告，作为用户判断被征信企业信用状况的参考依据。

第十七条　行政机关、行政事务执行机构以及其他承担公共管理职能的组织在政府采购、公共财政项目招标、工程（设备）项目招投标、资格资质认定等活动中，应当要求行政相对人提供信用产品。

四、典型火灾案例

2003年青岛正大有限公司食品火灾

2003年4月5日0时30分左右青岛正大有限公司食品分公司熟食品加工一厂发生火灾，造成21人死亡。

【基本情况】

山东青岛正大有限公司食品分公司是正大（中国）农牧有限公司投资兴建的外资企业，于1996年5月23日经青岛市工商行政管理局注册成立，法定代表人陈钟义（台湾人）。厂区位于山东省即墨市龙泉镇，距即墨市区约20公里，于1996年11月开工建设，1997年9月竣工，1998年6月投产，主要经营禽畜屠宰加工、鸡杂蛋白粉加工、鸡肉制品。2002年度销售收入5.5亿元，其中出口收入3850万美元。该分公司下设包括熟食品加工一厂在内的四个工厂，共有职工5500人。熟食品加工一厂建筑面积7728平方米，为单层钢结构，外墙、吊顶、阁墙均为彩色夹芯钢板（芯材为聚氨酯泡沫）厂房，有职工1526人。厂房内设有食品、炭烤、油炸、蒸煮等车间和研发部的研发室（以下简称研发室）、研发部办公室、品保部等部门。4月5日发生火灾时，厂房内有职工452人。

【火灾损失】

火灾造成21人死亡、8人受伤，烧毁厂房建筑面积6135平方米及机器设备和原材料、成品、半成品等物品一批，直接财产损失3745.8万元。

【火灾原因】

由于电炸锅长时间通电加热，温度超过锅内油品的自燃点引发锅内油品燃烧所致。

【火灾责任及处理】

经调查，研发部当班课员姜永玲擅自操作电炸锅，未关闭电源即离开操作现场，导致电炸锅在无人看守的情况下长时间通电，油温过高自燃发生火灾，造成严重后果，对此起火灾负有直接责任。2003年7月14日姜永玲被即墨市人民法院以失火罪被判处有期徒刑7年。

2006年广东汕头市创辉织造有限公司火灾

2006年5月19日，广东省汕头市创辉织造有限公司因电气线路短路引发火灾，造成13人死亡。

【基本情况】

广东省汕头市创辉织造有限公司位于汕头市潮阳区谷饶镇谷关路和官田路交汇处，东面为空地，南临官田路，北临一栋二层民居，西临谷关路。该公司成立于1995年，民营企业，法定代表人为刘创琰，实际经营者为刘创琰之子刘伟潮，主要生产加工文胸及其配件，原材料主要为棉纱、海绵、布料、塑料薄膜等易燃可燃物品。该公司共有两栋厂房，分为南楼和北楼，北楼为“L”型四层钢筋混凝土框架结构建筑，东西长22.7米，南北宽15.4米，中间有一个南北长9.3米、东西宽3米的天井，东南角有突出的3.8米×4.7米的房间和楼梯间，单层面积368平方米，总建筑面积1472平方米；天井南北两侧设有两座室内敞开式楼梯，北侧楼梯直通天面，北楼东墙相邻部位搭建有一座彩钢板屋面铁皮棚（临时建筑物），南北长28.8米，东西宽6.2米，建筑面积178平方米。

着火建筑物为北楼和临时建筑物，该建筑首层于1990年建成，1995年投入使用，1997年扩建第二层，2004年扩建第三、四层。北楼一层为织布车间和原料仓库，二层为裁剪车间和办公室，三、四层为文胸车间，每层建筑面积368平方米，总建筑面积1472平方米，临时建筑物与北楼东墙毗邻搭建，为彩钢板层面的混合结构建筑，建筑面积178平方米，为该公司压碗织带车间。该公司北楼设置了天面水池和无加压设备的室内消火栓系统。该公司员工曾利用室内消火栓进行灭火扑救，但由于无加压设备，天面水池的储水量也不足，故在火灾发生后未发挥应有的作用。该公司未制定灭火和疏散应急预案。

【火灾损失】

火灾造成13人因烟熏窒息死亡，1人灼伤，均系女性，过火面积1650平方米，直接财产损失76.4万元。

【火灾原因】

调查组对起火部位、起火点的电气线路和设备进行了全面勘察，提取了多段导线残骸和多颗铜熔珠。经对提取物进行金相分析，在导线残骸中发现了一次短路熔痕，表明火灾前起火点处电气线路带电且发生了短路。经综合分析，排除人为放火、用火不慎、遗留火种、自燃等引发火灾的因素，最终认定火灾系该公司压碗织带车间东墙配电盘引出的动力电源线短路，高温熔珠引燃周围可燃物所致。

【火灾责任及处理】

对刘创琰等6人移交司法机关处理，对黄泽华等10人给予党纪、政纪处分。

2007年广东东莞市废旧塑料加工厂火灾

2007年1月26日1时10分，广东省东莞市大岭山镇杨屋村第三工业区的一无牌无证废品塑胶回收加工厂发生火灾，造成13人死亡。

【基本情况】

该废品塑胶回收加工厂位于东莞市大岭山镇杨屋村第三工业区，坐北朝南，东临村道和山，南面是汇通印刷厂，西面是凯勤运动器材厂和污水沟，北面紧邻两层出租屋。该厂为一栋四层的钢筋混凝土结构，长37.8米，宽7.8米，呈长方形，占地面积310平方米，高15.8米，总建筑面积1700平方米。一、二层仅设置一部疏散楼梯，且为敞开楼梯间，三、四层也仅设置一部疏散楼梯，但与一、二层分开独立设置。期中，一层西面为存放废旧塑料等原材料的仓库，东面为回收加工塑胶颗粒的车间；二层西面为存放废旧塑料等原材料及成品的仓库，东面为员工宿舍；三、四层为出租屋。起火建筑主要为工业用途，没有安装室内消防设施，仅在首层摆放了几具灭火器，从业人员多为流动人口，基本没有受过消防安全培训。

【火灾损失】

火灾共造成13人死亡，5人受伤，过火面积730平方米，烧损加工设备和原材料一批，直接财产损失8万元。

【火灾原因】

经现场勘验，起火部位及起火点位于该厂一层南墙第三号卷帘门与北墙第三号窗户之间的中部，为照明线路短路引起火灾。

【火灾责任及处理】

何杰钦作为起火建筑的业主，在未经政府行政部门审批的情况下，擅自兴建并出租房屋，未履行消防安全管理职责，对该起火灾事故负有间接责任；陈善军、周建中、陈万同作为该厂的经营者，未履行消防安全职责，对该起火灾事故负有间接责任。业主何杰钦、经营者陈善军、周建中、陈万同已移交司法机关处理。

2007年广东深圳市龙岗洋华高新科技厂火灾

2007年2月11日13时40分许，广东深圳市龙岗区坪地洋华高新科技厂发生火灾，造成10人死亡。

【基本情况】

洋华高新科技厂位于坪地街道六联社区罗屋村18号，主要生产电脑触摸屏等产品，2004年12月开业，属台资企业，法定代表人为梁天福(男，56岁，台湾人)。厂房为租用六联社区罗屋村土地自建的单层钢架结构建筑，面积2700平方米。共有职工720人，发生火灾时，起火车间有230人。

【火灾损失】

火灾造成10人死亡，3人受伤，过火面积2000平方米，直接财产损失587万元。死伤人员均为工厂员工，死亡原因为窒息；烧毁触摸屏成品、半成品、原料、包装自合及生产设备等物资一批，厂房一间。

【火灾原因】

由于该厂违章使用易燃易爆液体，导致8号印刷机西侧不锈钢台车上摆放的洗网水、无水酒精等挥发的可燃气体遇火花引燃发生火灾。

【火灾责任及处理】

该厂未经安监、消防等有关部门批准，擅自配制、储存、使用易燃易爆化学危险品，且未按法律法规的要求建立健全易燃易爆物品的使用操作规程和安全管理制度，严重违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十六条、《中华人民共和国安全生产法》第十六、二十一、二十三、三十三条、国务院《危险化学品管理条例》第十五、十六、十七、十八、二十、二十一、二十二、二十三、二十五条之规定，经营负责人梁天福(台湾人) 、厂务助理蔡岳桦、车间前制课长邱文谷负有直接责任。三人因涉嫌重大责任事故罪，经检察机关批准逮捕。

2008年福建莆田市飞达鞋面加工场火灾

2008年10月21日，福建省莆田市秀屿区笏石镇飞达鞋面加工场发生火灾，造成37人死亡。

【基本情况】

飞达鞋面加工场系个体工商户，经营者为黄淑滨（女），位于莆田市秀屿区笏石镇北铺新街，建筑产权归黄淑滨的丈夫陈宗飞所有。该加工场一至五层为混凝土框架结构，第六层东半部为混凝土框架结构、西半部为钢结构违章搭建，南与雅韵古筝艺术中心毗连，北与阮宗林车织店毗连，东朝新文路，西朝北埔新街。飞达鞋面加工场一层从北向南依次为：北店面材料仓库、中间店面材料仓库兼出入口、南店面员工宿舍，面积为146.4平方米，东侧东半部搭设一阁楼作为办公室；二、三层为车间，四层为黄淑滨家人的宿舍，五层为员工宿舍，各层面积均为177.6平方米，六层为员工宿舍及食堂，建筑高度19米，一层至二层有两部楼梯，二层至六层只有一部楼梯。

【火灾损失】

火灾造成37人死亡，19人受伤，过火面积398.8平方米，直接财产损失30.1万元。

【火灾原因】

经现场勘验和调查询问，认定起火部位在飞达鞋面加工场一层北侧仓库。

经调查认定，起火点在北侧仓库内西南角货架北侧距货架西端0.5米至1.2米，高度距地面0.7米以上部位。

根据调查询问和现场勘验取得的证据，认定莆田市秀屿区笏石镇飞达鞋面加工场“10.21”特别重大火灾原因为放火嫌疑。

【火灾责任及处理】

犯罪嫌疑人陈添福被逮捕，案件正在进一步审理中，有关责任人被移送检察机关处理。

2009年广东深圳龙飞再生物资回收

有限公司火灾

2009年2月27日4时10分，广东省深圳市南山区荔湾路南方金属大厦一楼龙飞再生物资回收有限公司厂房发生火灾，造成15人死亡。

【基本情况】

龙飞再生物资回收有限公司厂房位于南山区东滨路431号的南方金属大厦中部一层。该大厦建于1990年，业主为深圳市中侨印染联合有限公司，2000年租赁给深圳市蛇口南方金属实业有限公司，随后，深圳市蛇口南方实业有限公司再转租给多家单位使用。

南方金属大厦为“L”型混凝土框架结构连体建筑，高约24.5米，建筑总面积15552平方米。长边靠东滨路侧为四层工业厂房，单层面积3174平方米，总建筑面积12696平方米，短边靠荔湾路侧为七层的办公及宿舍楼，单层面积408平方米，总建筑面积2856平方米。厂房局部与办公宿舍楼相连，中间用防火墙及防火门分隔，共设置有三座疏散楼梯。

【火灾损失】

火灾造成15人死亡、3人受伤，直接财产损失927.7万元，事故赔偿450万元，直接经济损失合计为1377.7万元。

【火灾原因】

经有关部门鉴定，认定该起火灾为龙飞公司厂房内的聚苯乙烯泡沫塑料仓库东南部B2-B3立柱、距南墙7米-8.5米范围内上方的电线短路，引燃聚苯乙烯泡沫塑料所致。

【火灾责任及处理】

陈锦龙，深圳市龙飞再生物资回收有限公司法定代表人，对此次火灾事故的发生及造成的严重后果负有直接责任，因消防责任事故罪判七年有期徒刑。

陈永泉，非法废品回收站管理人员，对此次火灾事故的发生及造成的严重后果负有直接责任，因消防责任事故罪判四年有期徒刑。

詹敏，南方金属公司法定代表人，对此次火灾事故的发生及造成的严重后果负有一定责任，因消防责任事故罪判一年有期徒刑。

方俊，南方金属有限公司办公室负责人，对此次火灾事故的发生及造成的严重后果负有一定责任，因消防责任事故罪、受贿罪判二年有期徒刑。

黄汉光，原深圳市消防局南山大队政委（副处级）。对此次事故的发生，存在失职渎职行为，负有重要领导责任，因犯滥用职权罪、受贿罪，被南山区法院一审判处五年有期徒刑。

林国忠，深圳市公安局消防支队南山大队防火员，对此次事故的发生，存在失职渎职行为，负有直接监管责任，因玩忽职守罪判处四年有期徒刑。

2009年山东省青岛佳元迈克食品

有限公司火灾

2009年12月4日1时41分山东省青岛市城阳区青岛佳元迈克食品有限公司员工集体宿舍发生火灾，造成11人死亡。

【基本情况】

青岛佳元迈克食品有限公司位于青岛市城阳区双元路139号，隶属于青岛佳元水产集团公司，1999年建厂，拥有员工650人，占地面积65亩，厂房3座，注册资金800万元，属中美合资企业，主要从事水产品加工。该公司2002年先后在厂区东北部搭建了3座夹芯彩钢板单层板房，用作员工集体宿舍。起火的男职工集体宿舍位于宿舍区的西部，东西长60米，南北宽14米，檐口高3.05米，建筑面积864平方米，房间呈南北双面布置，中间为走廊。

【火灾损失】

该起火灾造成11人死亡，10人轻伤，烧毁夹芯彩钢板单层板房864平方米，直接财产损失54.1万元。

【火灾原因】

该起火灾起火点位于5号宿舍内西南角靠南墙两张上下床的下床铺面上，为遗留火种引燃床铺可燃物所致。

2010年广东汕头市潮阳区一家庭作坊火灾

2010年5月21日，广东汕头市潮阳区谷饶镇一家庭作坊火灾，造成13人死亡。

【基本情况】

该家庭作坊位于广东省汕头市朝阳区谷饶镇上堡居委会五片，为村民自建住宅，坐北朝南，东面为住宅，南面为一建筑工地，西面和北面为空地。该建筑四层半（局部五层），为钢筋混凝土结构，总建筑面积970平方米。其中，一层为生产车间和男员工宿舍，东西长15.5米，南北宽12.1米，建筑面积187米；二层为生产车间，三层为业主住房，四层为女员工宿舍和员工活动场所，二至四层东西长15.5米，南北宽13.7米，每层建筑面积为212平方米，第五层为文胸配件生产车间，现已停用，东西长15.5米，南北宽9.5米，建筑面积为147平方米。建筑一层东部设有开式楼梯直通至第五层。

【火灾损失】

火灾造成13人死亡，3人重伤，火灾的过火面积为187平方米，烧毁机器设备、耳机面料物品一批，直接财产损失21.6万元。

【火灾原因】

起火原因为该家庭作坊一层南墙西段上方穿线孔内电源线路短路，引发电源侧距短路点70厘米至220厘米范围内电源线多处短路，产生的迸溅熔珠引燃下方可燃物起火所致。起火建筑南侧建筑工地施工的挖掘机，在作业过程中将由南侧引入该家庭作坊220V照明电源拉断，因此，不排除挖掘机作业时将照明电源线拉断，导致火点处电源线绝缘损坏引发短路。

【火灾责任及处理】

1.对事故负有主要责任的非法经营家庭作坊负责人张某因涉嫌重大责任事故罪被潮阳区检察院提起公诉。

2.纪检监察机关对潮阳区副区长张某等13名事故责任人给予党纪、政纪处分。

3.给予潮阳区谷饶镇党委副书记、镇长兼镇武装部长吴某党内严重警告，谷饶镇上堡居委员会五片党支部书记张某留党查看一年处分；谷饶镇工商所副所长张某，谷饶镇规划建设办公室主任胡某行政撤职，留党查看两年处分；谷饶镇经法办副主任林某行政记过处分，潮阳区劳动和和会保障局执法监察大队大队长姚某，谷饶供电所副所长张某党内严重警告处分，谷饶派出所办事员郭某行政记过处分。

2011年武汉市恒瑞橡塑有限公司仓库火灾

2011年7月12日9时04分左右，武汉市经济技术开发区天长市恒瑞橡塑制品有限公司武汉分公司生产车间发生火灾，造成15人死亡。

【基本情况】

该公司为安徽省天长市恒瑞橡塑制品有限公司(私营)在武汉设立的分公司。天长市恒瑞橡塑制品有限公司于2008年3月28日在安徽省天长市工商局注册，注册资金100万元，经营范围：空调配件、合金丝、合金耐磨头、仪表配件生产、销售，公司法定代表人为马建红。2010年11月，该公司在武汉租赁厂房，生产美的空调配件，事发时工商备案正在办理中。该公司于2011年4月开始试生产，主要使用ABS、PS等塑料颗粒，经加热注塑成型，生产与美的空调配套的塑料配件。

【火灾损失】

过火面积约3450平方米，造成15人死亡，直接财产损失1911余万元。

【火灾原因】

起火原因为起火点上部的照明灯具导线短路，引燃下方聚苯板及纸箱等可燃物所致。

【火灾责任及处理】

（一）追究刑事责任的人员

1．尚培珍，武汉东神轿车有限公司(武汉市政环卫机械有限公司、武汉新星汽车有限公司)法定代表人。2011年7月15日因涉嫌重大生产安全事故罪经武汉市开发区公安分局决定刑事拘留，2011年8月19日经武汉市开发区人民检察院批准依法逮捕。

2．王樊，武汉合傲商贸有限公司法定代表人。2011年7月16日因涉嫌重大生产安全事故罪经武汉市开发区公安分局决定刑事拘留，2011年8月19日经武汉市开发区人民检察院批准依法逮捕。

3．金道平，恒瑞公司武汉分公司负责人。2011年7月22日因涉嫌重大责任事故罪经武汉市开发区公安分局决定刑事拘留，2011年8月19日经武汉市开发区人民检察院批准依法逮捕。

4．王玉忠，天长市恒瑞橡塑制品有限公司总经理。2011年7月19日因涉嫌重大责任事故罪经武汉市开发区公安分局决定刑事拘留，鉴于该企业在事故中死亡12人，为维护社会稳定，2011年7月26日经武汉市开发区公安分局批准取保候审。

（二）党、政纪处分人员

1．胡圣祥，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局消防大队副大队长，负责沌阳片区(事故所在区)的消防监督检查工作。

2．陶俊华，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局消防大队大队长。

3．喻亮辉，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局消防大队教导员（副团、中校）。

4．王洪波，武汉市公安消防局防火处处长（副团，中校）。

5．刘永红，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局沌阳派出所干警（正科级）。

6．杨斌，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局沌阳派出所副所长。

7．秦瑞武，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局沌阳派出所所长。

8．涂亮星，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局副局长。

9．魏长涛，武汉经济技术开发区沌口街办事处安办副主任。

10．田世武，武汉经济技术开发区沌口街办事处副主任。

11．刘尚炜，武汉经济技术开发区沌口街办事处主任。

12．宗贤亮，武汉经济技术开发区沌口街办事处工委书记。

13．肖小鹏，武汉经济技术开发区经发局长，区防火领导小组副组长。

14．柴文圻，中共党员，武汉经济技术开发区管委会纪工委书记、区防火领导小组组长。

2013年吉林宝源丰禽业公司

特别重大火灾爆炸事故

2013年6月3日，吉林宝源丰禽业公司发生特别重大火灾爆炸事故，共造成121人死亡。

【基本情况】

2013年6月3日5时20分至50分左右，宝源丰公司员工陆续进厂工作(受运输和天气温度的影响，该企业通常于早6时上班)，当日计划屠宰加工肉鸡3.79万只，当日在车间现场人数395人（其中一车间113人，二车间192人，挂鸡台20人，冷库70人）。6时10分左右，部分员工发现一车间女更衣室及附近区域上部有烟、火，主厂房外面也有人发现主厂房南侧中间部位上层窗户最先冒出黑色浓烟。部分较早发现火情人员进行了初期扑救，但火势未得到有效控制。火势逐渐在吊顶内由南向北蔓延，同时向下蔓延到整个附属区，并由附属区向北面的主车间、速冻车间和冷库方向蔓延。燃烧产生的高温导致主厂房西北部的1号冷库和1号螺旋速冻机的液氨输送和氨气回收管线发生物理爆炸，致使该区域上方屋顶卷开，大量氨气泄漏，介入了燃烧，火势蔓延至主厂房的其余区域。

【火灾损失】

事故共造成121人死亡、76人受伤，17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁，直接经济损失1.82亿元。

【火灾原因】

宝源丰公司主厂房部分电气线路短路，引燃周围可燃物，燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸。

【火灾责任及处理】

对23名相关责任人予以党纪、政纪处分，其中德惠市市委书记张德祥、市长刘长春等13人予以撤职。宝源丰公司董事长贾玉山、原德惠市公安消防大队大队长吕彦东等15人被批准逮捕；米沙子镇党委副书记、镇长刘真祥，镇建设分局局长宋立民等四人因涉嫌渎职犯罪，也被检察机关立案侦查。

2014年浙江温岭台州大东鞋业有限公司火灾

2014年1月14日14时40分左右，位于台州温岭市城北街道杨家渭村的台州大东鞋业有限公司发生火灾，事故造成16人死亡。

【基本情况】

台州大东鞋业有限公司（以下简称“大东鞋厂”）位于台州温岭市城北街道杨家渭村，系个体私营企业，法定代表人林剑锋，股东为林剑锋和林真剑兄弟两人，各持股份50%。大东鞋厂于2003年6月10日在温岭市工商行政管理局登记注册，雇有员工83名（均未签订劳动合同），主要生产布鞋、休闲鞋和保暖鞋等，2013年产值499万元。

【火灾损失】

火灾过火面积约1080平方米，事故共造成16人死亡，5人受伤。

【火灾原因】

鞋厂东侧钢棚北半间的电气线路故障，引燃周围鞋盒等可燃物引发火灾。

【火灾责任及处理】

（一）追究刑事责任的人员

1.林剑锋，大东鞋厂法定代表人、执行董事、经理，企业安全生产第一责任人，对事故发生负有直接责任。

2.林真剑，大东鞋厂股东、监事，对事故发生负有直接责任。

（二）给予党纪或政纪处理的人员

1.决定给予温岭市市长李斌行政记过处分。

2.决定给予温岭市委常委、常务副市长张永兵行政记过处分。

3.决定给予温岭市副市长陈刚行政警告处分。

4.决定给予温岭市副市长张文洋行政记过处分。

5.决定给予温岭市城北街道党工委书记余海波党内严重警告处分。

6.决定给予温岭市城北街道主任连永明行政记大过处分。

7.决定给予温岭市城北街道常务副主任、消防安全工作站站长、安全生产工作站站长俞抒明行政撤职处分。

8.决定给予温岭市城北街道办事处副主任徐道德行政记大过处分。

9.决定给予温岭市公安消防大队大队长余昌锋记大过处分。

10.决定给予温岭市城市管理行政执法局局长罗新军行政记过处分。

11.决定给予温岭市城市管理行政执法大队城区二中队中队长（原温岭市管理行政执法大队城北中队副中队长）陈云军行政记大过处分。

12.决定给予温岭市安监局局长金良明行政记过处分。

13.决定给予温岭市滨海交警中队指导员（原温岭市城北派出所副所长）徐华军行政记过处分。

14.决定给予温岭市城北街道杨家渭村党支部书记林云辉留党察看一年处分。

15.决定给予温岭市城北街道杨家渭村原村委会主任林德正党内严重警告处分。

2014年广东省普宁一生产内衣家庭作坊火灾

2014年3月26日13时20分，位于普宁市军埠镇莲坛村沙堆自然村水浮沟下第二街泉发楼郑晓生等人经营的内衣作坊发生重大火灾事故，造成12人死亡。

【基本情况】

该家庭作坊的经营者租用民居逃避监管，违规改变建筑物使用性质，无牌无证从事生产经营活动，且现场消防安全管理混乱；该建筑消防设施严重缺乏，仅配有少量灭火器，未安装消火栓、消防卷盘、简易喷淋等消防设施，导致第一时间发现火灾却无法扑灭。由于该建筑仅有一部疏散楼梯，无向外开设自然排烟窗，阳台安装防盗网，虽开设了逃生出口，但未配备逃生软梯等逃生设施，因此火灾发生后烟气和热量迅速向上蔓延，人员因楼梯内烟气大、温度高而无法及时向天面疏散，也无法通过逃生窗逃生，导致被困。

【火灾损失】

火灾共造成12人死亡，5人受伤，过火面积208平方米，直接经济损失391万元。

【火灾原因】

该火灾为内衣作坊主要经营者郑晓生的女儿郑某某用其父亲抽烟留下的打火机玩火，引燃一楼楼梯口南侧堆放的海绵内衣罩杯半成品堆垛所致。

【火灾责任及处理】

公安机关依法逮捕了内衣作坊股东和主要经营者郑晓生和股东郑楚豪、陈远壮及起火建筑业主叶汉隆等4人；检察机关对普宁市军埠镇副镇长伍锡明、军埠镇党政办办事员吴胜金、军埠镇经管站办事员陈伟城等3人立案侦查；给予普宁市副市长、公安局长陈妙龙等12名地方政府及相关监管单位工作人员党纪、政纪处分；对普宁市公安消防大队大队长谢晓明等5名相关单位工作人员诫勉谈话。